消防应急救援技术

高层民用建筑消防设施的维修、更新、改造费用，由（按照有关规定列支）承担。

高层民用建筑应当保持消防设施完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。禁止在高层民用建筑内违反国家规定生产、储存、经营（易燃易爆危险品）。

高层民用建筑内的消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的，由消防救援机构责令改正，处（5000 元以上 5 万元以下）罚款。

高层民用建筑的消防安全管理人应当履行（组织实施防火检查和火灾隐患整改工作）职责。

高层民用建筑内的常闭式防火门应当保持（常闭）状态。

高层民用建筑的消防水泵接合器应当设置明显的（指示标志）。

高层民用建筑的业主、使用人应当按照（有关规定）标准和管理规约的约定，交纳消防费用。

高层民用建筑内的消防设施操作人员应当（经考试合格后）持证上岗。

高层民用建筑的避难层（间）应当保持（畅通），不得堆放杂物。

大型商业综合体的避难走道直通地面的出口不应少于（2）个。

大型商业综合体中餐饮场所使用燃气的，应当采用管道供气。设置在地下且建筑面积大于（150）㎡或座位数大于（75）座的餐饮场所不得使用燃气。

大型商业综合体的疏散楼梯的净宽度不应小于（1.1）m。

商业综合体内消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于（90）min。

商业综合体内设置柴油发电机房时，应采用耐火极限不低于（3.00）h 的防火隔墙和（2.00）h 的不燃性楼板与其他部位分隔。

大型商业综合体的消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（4）m。

大型商业综合体中设置的水喷雾灭火系统，其响应时间不应大于（90）秒。

二氧化碳灭火系统不适用于扑救（活泼金属）火灾。

大型商业综合体中消防水泵接合器的数量应按（室内消防用水量）计算确定。

火灾发生时，消防控制室值班人员应首先（拨打 119 报警）。

大型商业综合体疏散指示标志的设置间距不应大于（20）米。

高层民用建筑的业主、使用人是高层民用建筑消防安全责任主体，对高层民用建筑的消防安全负责。高层民用建筑的业主、使用人是单位的，其（法定代表人）是本单位的消防安全责任人。

高层民用建筑应当在每层的显著位置张贴安全疏散示意图，公共建筑还应当在首层显著位置提示公众注意火灾危险，以及安全出口、疏散通道和灭火器材的位置。高层住宅建筑应当在首层显著位置设置（消防安全宣传栏）。

高层民用建筑的电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架应当在每层楼板处进行（完全封闭）防火分隔。

高层民用建筑消防控制室实行（24）小时值班制度，每班不应少于 2 人。

高层民用建筑的外墙外保温系统应采用（A）级保温材料。

高层民用建筑的消防设施设备应当定期进行维护保养，确保其正常运行。消防设施设备的维护保养记录应当至少保存（5）年。

高层民用建筑的消防车通道、消防车登高操作场地应当设置明显的（警示标志）。

消防电梯前室的使用面积不应小于（6）㎡。

大型商业综合体中电影院的观众厅设置在四层及以上楼层时，每个观众厅的建筑面积不宜大于（500）㎡。

室内消火栓栓口动压不应大于（0.7）MPa。

大型商业综合体火灾应急处置中，首要任务是（组织人员疏散）。

扑救商业综合体火灾时，应优先利用（自动喷水灭火系统）进行灭火。

应急救援中最常用的呼吸防护装备是（防毒面具）。

自动喷水灭火系统的喷水强度在中危险级 Ⅱ 级场所不应低于（12）L/min・㎡。

泡沫灭火系统中，低倍数泡沫产生器的发泡倍数范围是（1-20）。

自动喷水灭火系统的配水管道工作压力不应大于（1.4）MPa。

高层公共建筑内公众聚集场所营业期间，每（2 小时）应当开展一次防火巡查。

禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。违反此规定，拒不改正的，对经营性单位和个人处（2000 元以上 10000 元以下）罚款。

大型商业综合体中消火栓的充实水柱应满足（13）米的要求。

高层民用建筑的业主、使用人、受委托的消防服务单位应当至少每（一年）组织开展一次整栋建筑的消防安全评估。

高层民用建筑内的消防电梯应当（每月）进行一次全面检查。

消防水池的补水时间不宜超过（48）小时。

商业综合体内消防设施日常检查责任主体是（物业）。

判断题

高层民用建筑的消防安全评估报告应当向社会公开。（对）

高层民用建筑内的消防设施操作人员只要会操作就行，不需要持证上岗。（错）

高层民用建筑的外墙外保温系统可以采用易燃、可燃保温材料。（错）

高层民用建筑的消防设施设备的维护保养费用可以从住宅专项维修资金中列支。（对）

灭火器应放置在隐藏处。（错）

高层民用建筑的业主、使用人可以根据需要改变建筑的使用功能、用途。（错）

高层民用建筑的业主、使用人可以在阳台、窗户上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。（错）

应急救援人员在进行救援时，首先应该评估现场环境。（对）

高层民用建筑的消防设施设备可以由业主自行维护保养。（错）

高层民用建筑的消防水泵接合器应当设置在便于消防车接近的地点。（对）

高层民用建筑的消防安全管理人可以由物业服务企业的项目经理担任。（对）

名词解释

防排烟系统：通过机械加压送风或自然通风方式，在建筑物火灾时控制烟气扩散路径，确保疏散通道无烟或少烟，保障人员安全撤离和消防员进入救援的工程技术措施。

应急照明与疏散指示系统：在正常电源中断后能自动投入工作的照明设备及导向标识系统，用于指引人员沿安全路线迅速撤离危险区域，属于建筑消防基础设施的重要部分。

建筑耐火等级：根据建筑物主要构件（如墙、柱、梁、楼板）的燃烧性能和耐火极限划分的等级标准，反映建筑整体抗火能力，是防火设计的基础依据之一。

气体灭火系统：采用七氟丙烷、IG541、二氧化碳等惰性气体或化学灭火剂，在密闭空间内释放以降低氧浓度或中断燃烧链反应，适用于电子机房、档案库等不宜用水灭火场所的技术系统。

应急预案：针对可能发生的火灾或其他灾害事故，预先制定的包含组织机构、职责分工、响应流程、资源调配等内容的操作性文件，旨在提高应急处置效率和减少损失。

消防应急救援技术：指在火灾、爆炸、危险化学品泄漏等突发事件中，为保障人民生命财产安全，运用科学方法和专业技术手段进行事故预防、控制、处置与救援的一系列系统性技术和操作规程的总称。

火灾探测技术：利用感温、感烟、感光、气体探测等装置对火灾初期特征参数进行实时监测，并通过信号转换实现火灾自动报警的技术手段，是火灾预警系统的核心组成部分。

自动喷水灭火系统：一种固定式消防设施，能够在火灾发生时自动启动喷头释放水流，覆盖火源区域，达到抑制或扑灭初期火灾目的的成套装置，常见类型包括湿式、干式、预作用系统等。

火灾动力学：研究火灾发生、发展及其传播规律的学科，重点分析可燃物燃烧过程中的热释放、烟气流动、温度变化等物理化学机制，为消防设计与应急决策提供理论依据。

消防联动控制系统：以火灾报警控制器为核心，集成多种消防设备（如喷淋泵、风机、防火卷帘等）的集中控制平台，根据火灾信号自动或手动触发相应设备动作，实现协同响应的智能化系统。

消防通信指挥系统：集语音、数据、图像传输于一体的专用通信网络，支持接警调度、现场指挥、信息共享等功能，确保消防力量快速响应和科学决策的关键信息系统。

防火分区：在建筑内部通过设置防火墙、防火门、防火卷帘等构造将空间划分为若干独立区域，限制火灾蔓延范围，便于人员疏散和火灾扑救的工程技术措施。

简答题

简述大型商业综合体中防火分隔的作用及要求：

防火分隔可阻止火灾蔓延，减少火灾损失。要求采用防火墙、防火卷帘、防火门等分隔，耐火极限符合规定，且防火分隔处的孔洞应封堵严密。

说明自动喷水灭火系统日常巡查的主要内容：

检查喷头外观有无损坏、腐蚀；查看报警阀组有无渗漏、压力是否正常；检查水流指示器动作是否灵敏；查看末端试水装置能否正常开启和出水；确保系统各阀门处于对启闭状态。

简述大型商业综合体火灾应急处置中报警的要点：要准确报告火灾发生地点、火势大小、燃烧物质、有无人员被困等信息，同时留下姓名、单位和联系电话，以便消防部门准确掌握情况，快速出警。

简述高层民用建筑业主、使用人的消防安全责任：高层民用建筑业主、使用人是消防安全责任主体，对建筑消防安全负责。其责任包括遵守消防法律法规，建立和落实消防安全管理制度；组织开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患；确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；按照规定设置消防设施、器材并确保完好有效；组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练；为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程等。

简述大型商业综合体中防火分隔的作用及要求：防火分隔可阻止火灾蔓延，减少火灾损失。要求采用防火墙、防火卷帘、防火门等分隔，耐火极限符合规定，且防火分隔处的孔洞应封堵严密。

简述高层民用建筑内禁止的行为有哪些：高层民用建筑内禁止的行为包括：违规燃放烟花爆竹；私拉乱接电气线路；违规动火作业；在窗户设置影响逃生和灭火救援的障碍物；在公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电；使用瓶装液化石油气；改变建筑的使用功能、用途不符合消防安全要求；采用易燃、可燃保温材料设置外墙外保温系统；在采用易燃、可燃保温材料的外墙外保温系统的外墙上设置门窗洞口等。

简述高层民用建筑发生火灾时的应急处置措施：高层民用建筑发生火灾时，应当立即报警，启动消防设施，组织疏散。具体措施如下：消防控制室值班人员应立即确认火灾报警信息，迅速向消防救援机构报警，并启动消防设施；组织人员通过安全出口和疏散通道进行疏散，确保疏散过程中的安全；利用建筑内的消防设施进行灭火，如消火栓、灭火器等；在疏散过程中，应引导人员有序疏散，避免拥挤和踩踏事故的发生；等待消防救援人员到达后，配合其进行灭火和救援工作。

简述泡沫灭火系统调试的主要步骤：检查泡沫液的型号、规格、数量是否符合要求；对消防泵、泡沫比例混合装置等进行单机调试；进行系统联动调试，检查泡沫产生器等能否正常工作，泡沫混合液的混合比是否准确。

简述大型商业综合体中餐饮场所的消防安全管理要点：使用管道供气，厨房设可燃气体探测报警装置，与其他部位做好防火分隔，配备灭火器材，员工应掌握消防安全知识和应急处置技能。

简述大型商业综合体中消火栓系统的维护管理要点：定期检查消火栓的配件是否完好，如栓口、水带、水枪等；检查消防水泵的运行状况，确保能正常启动；测试消火栓的水压，保证充实水柱符合要求；清理消火栓箱内杂物，保持箱内整洁。

阐述二氧化碳灭火系统启动后的注意事项：灭火后应立即通风换气，排除残留的二氧化碳；检查防护区内的设备是否因二氧化碳侵蚀受损；对系统进行全面检查，确保各部件恢复正常，为下次使用做好准备。

论述题

大型商业综合体中不同灭火设施如何协同作战：

消火栓系统提供初期灭火用水，控制火势蔓延；自动喷水灭火系统大面积覆盖，抑制火灾发展；气体灭火系统针对特定区域精准灭火；各系统通过消防联动控制中心协调，根据火灾情况合理启动，相互配合，共同扑灭火灾。

分析大型商业综合体灭火设施选型应考虑的因素：需考虑场所的火灾危险性，如是否存在电气设备、易燃易爆物品等；建筑结构特点，包括空间布局、面积大小等；人员密度和疏散情况；还要结合经济成本、维护管理便利性等因素，选择合适的灭火设施。

如何提高大型商业综合体灭火设施的可靠性：定期维护保养灭火设施，确保设备完好；加强操作人员培训，提高操作技能；建立完善的监测系统，实时掌握设施运行状态；制定科学合理的应急预案，并定期演练，确保在火灾时能迅速、有效地发挥作用。

简述自然灾害与事故灾害的区别及应对措施：自然灾害由自然因素引发（如地震、洪水），事故灾害由人为因素引发（如矿难、火灾），应对措施需结合灾害类型，自然灾害侧重预警和避难，事故灾害侧重防范和处置。

论述家庭消防安全重要性及措施：家庭消防安全至关重要，因为家庭是人员密集场所，一旦发生火灾后果严重。重要措施包括：定期检查家中电气线路；不私拉乱接电线；使用合格电器产品；厨房用火用气要规范；离家时关闭燃气电源；配备灭火器和燃气报警器；保持疏散通道畅通；定期开展家庭消防演练；加强对老人和小孩的消防安全教育。通过这些措施可以有效预防家庭火灾，保障生命财产安全。

《创新思维》

- 下列关于创新的核心定义，符合教材表述的是（创新是创造新事物并实现其价值的过程）。

- 下列不属于创新思维三大障碍的是（知识匮乏）。

- “六顶思考帽” 方法中，代表客观事实与数据的思考帽颜色是（白色）。

- 创新思维训练的首要必要性是（突破思维局限，适应环境变化）。

- 下列属于逆向思维法典型应用的是（从 “失败案例” 中寻找改进方向）。

- “心智图法” 的核心功能是（可视化思维过程，梳理逻辑关系）。

- 创新思维策略的实质是（指导创新活动的系统性思路）。

- 下列关于发明与创新的关系，正确的是（创新是发明的大规模实施与价值实现）。

- 属性列举法的首要步骤是（确定目标明确的研究对象）。

- 下列不属于三三两两探讨法的实施步骤的是（单人独立完成方案）。

- 曼陀罗法最常用于（发散思维，产生创意）。

- 下列关于替代思维的应用，正确的是（用环保材料替代传统污染材料）。

- 物极思维的典型表现是（从极端情况中寻找创新机会）。

- 创新思维的乘法策略的关键是（复制产品某一部分）。

- 下列关于创意解难法的步骤，正确的是（定义问题→产生创意→评估创意→执行方案）。

- 三三两两探讨法的优势是（兼顾小组讨论的深度和全体决策的广度）。

- 创新思维策略中，属性依存策略的关键是（发现产品或服务的巧妙相关）。

- 批判性思维的实施步骤不包括（盲目接受结论）。

- 多路思维在企业创新中的应用是（同时研发多个产品线）。

- 物极思维在产品设计中的应用是（设计极致轻薄的笔记本电脑）。

判断题

- 六顶思考帽是由管理学家彼得・德鲁克提出的创新思维方法。（错）

- 逆向思维法的核心是完全否定常规思路，不做任何验证。（错）

- 创新思维三大障碍包括思维定势、从众心理和思维封闭。（错）

- 分合法的核心思路是将复杂问题分解为简单部分，分析后整合解决方案。（对）

- 批判性思维在创新中的作用是否定所有现有方案，拒绝任何借鉴。（错）

1[名词解释]经济学上的创新

答：创新是指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向，利用现有的知识和物质，在特定的环境中，本着理想化需要或为满足社会需求，而改进或创造新的事物，包括但不限于各种产品、方法、元素、路径、环境等，并能获得一定有益效果的行为。

2[名词解释]思维方式

答：思维方式是指思考问题的根本方法，是看待事物的角度和方式。

3[名词解释]心智图法

答：心智图法又称思维导图法，是一种可视化思维工具，以中心主题为起点，通过分支延伸关联内容，梳理思维逻辑，激发创意和记忆的方法。

4[名词解释]创新思维策略

答：创新思维策略是指针对新的变化将各种思维方法灵活应用产生新思路的思维策略，是将创新精神、创新思维方法、创新技法综合使用，促进发展的思维策略，是以自己的大脑为主，将主脑、电脑、群脑结合进行创新的思维策略。

5[名词解释]发明

答：发明是指首次提出的新想法，是创造出前所未有的新事物、新方法或新技术，侧重于技术或理论层面的突破，不必然涉及实际应用和价值实现。

1[简答题]简述七何检讨法的七个核心维度。

答：（1）为何（Why）：问题原因或创新目的；（2）何事（What）：创新对象或问题核心；（3）何人（Who）：参与人员或目标人群；（4）何时（When）：时间节点或实施时机；（5）何地（Where）：实施地点或场景；（6）如何（How）：实施方法或路径；（7）何量（Howmuch）：资源投入或效果指标）。

2[简答题]简述属性列举法的实施步骤。

答：（1）确定目标研究对象：明确需改进或创新的产品；（2）列举属性：全面列出产品的名词属性、形容词属性、动词属性等；（3）分析改进：针对每个属性寻找不足，提出改进或创新思路。

3[简答题]简述批判性思维所需的基本能力。

答：（1）解释：包括归类、理解意义和澄清含义；（2）分析：包括审查理念、发现论证和分析论证； （3）评估：包括评价主张、评价论证；（4）推论：包括质疑证据、推测选择和推出结论；（5）说明：包括陈述结果、证明程序的正当性和表达论证；（6）自我校准：包括自我审查、自我校正。

1[论述题]试述创新思维的基本类型及其培养措施。

答：（1）差异性创新思维：是与众不同，是抛开常理、打破常规、不受拘泥、追求独特。培养措施：培养主见，对事物有自己的观点，即使得不到支持，也不轻易否定自己。（2）探索性创新思维：寻找新的可能性。培养措施：获取和创造全新的知识，脱离和超越现有知识，不寻求直线式的捷径。（3）优化式创新思维：后天联系优化现有思维。培养措施：跳出思维舒适区，勤于思考，不安于现状，持续磨砺思维；精益求精，不断打磨思维，持续开阔思维，不囿于现有思维方式，积极寻求不同的思维方式；多听取他人的意见，多学习他人的思维模式，不断开阔思维。（4）否定型创新思维：从批判否定的角度出发思考问题并解决思路。培养措施：获取真正的认知，不断试错，向各种可能性尝试、开拓、反刍、验证、加工、修正之后达到深思熟虑和清晰明确的暂时结论。

2[论述题]试述六顶思考帽在团队决策中的应用流程，并分析其对提升创新效率的作用。

答：（1）应用流程：①蓝色帽开场：明确讨论目标和规则；②白色帽：分享客观数据；③红色帽：表达直觉感受；④黄色帽：分析优势；⑤黑色帽：提示风险；⑥绿色帽：生成改进创意；⑦蓝色帽收尾：总结方案，确定下一步。（2）对创新效率的作用：①避免单一思维局限，全面覆盖思考维度；②减少讨论冲突；③聚焦目标，提升决策速度。

《创新思维》试卷2

- 下列关于脑力激荡法的表述，正确的是（鼓励自由联想，越多想法越好）。

- 创新思维训练的首要必要性是（突破思维局限，适应环境变化）。

- 下列属于逆向思维法典型应用的是（从 “失败案例” 中寻找改进方向）。

- “心智图法” 的核心功能是（可视化思维过程，梳理逻辑关系）。

- 创新思维策略的实质是（指导创新活动的系统性思路）。

- 属性列举法的首要步骤是（确定目标明确的研究对象）。

- 创新思维三大障碍中，思维定势的主要表现是（习惯用固定模式解决新问题）。

- 分合法的核心思路是（将复杂问题分解为简单部分，再整合解决方案）。

- 创新思维中的心理思维的核心是（分析消费者心理需求，指导创新方向）。

- 多路思维的核心是（同时推进多个创新方向，提高成功率）。

- 物极思维的典型表现是（从极端情况中寻找创新机会）。

- 创新思维策略中，迁移策略的目的是（借用别人的好创意，形成新创意）。

- 想象与联想思维训练的核心是（激发创造力，将无关事物建立关联）。

- 创新思维能力训练的核心目标是（培养主动创新的思维习惯）。

- 下列关于创意解难法的步骤，正确的是（定义问题→产生创意→评估创意→执行方案）。

- 为创新思维的发展提供广阔 “战场” 的是（预测）。

- 创新思维三大障碍中，思维封闭的危害是（抑制个性化创意的产生）。

- 分合法中 “分解” 环节的目的是（将复杂问题简化，便于分析）。

- 三三两两探讨法的优势是（兼顾小组讨论的深度和全体决策的广度）。

- 创新思维策略中，属性依存策略的关键是（发现产品或服务的巧妙相关）。

判断题

创新思维的三个核心要素是知识储备、思维方法和家庭背景。（错）

心智图法的中心主题是思维发散的终点，用于总结所有细节。（错）

创新思维三大障碍包括思维定势、从众心理和思维封闭。（错）

七何检讨法中的 “何去（Where）” 主要探讨创新活动的时间节点。（错）

属性列举法首先需要确定产品的目标客户群体，再列举属性。（错）

1[名词解释]思维方式

答：思维方式是指思考问题的根本方法，是看待事物的角度和方式。

2[名词解释]六顶思考帽

答：六顶思考帽是由爱德华・德・博诺提出的创新思维方法，通过六种不同颜色代表的思考维度（客观、情感、积极、消极、创意、控制），引导团队全面、高效地思考和决策。

3[名词解释]脑力激荡法

答：脑力激荡法又称头脑风暴法，是指一群人或一个人运用脑力做创造性思考在短暂的时间内对某个问题的解决，提出大量构想的技巧。

4[名词解释]批判性思维

答：批判性思维是通过一定的标准评价思维，进而改善思维，是合理的、反思性的思维，既是思维技能，也是思维倾向。

5[名词解释]发散思维

答：发散思维又称辐射思维、放射思维、扩散思维，指大脑在思维时呈现的一种扩散状态的思维模式。表现为思维视野广阔，思维呈现出多维发散状。

1[简答题]简述创新思维三大障碍的具体表现。

答：（1）思维定势：习惯用固定模式或心理状态解决新问题； （2）思维惯性：具有从众型惯性、经验型惯性、书本型惯性； （3）思维封闭：思维受到限制，只能消极被动接受。

2[简答题]简述逆向思维法的基本类型。

答：（1）反转型逆向思维法：从已知事物的相反方向进行思考，产生发明构思的途径。 （2）转换型逆向思维法：解决问题手段受阻进而转换成另一种手段，或转换角度思考，使问题顺利解决。 （3）缺点逆向思维法：利用事物的缺点，将缺点变为可利用的东西，化被动为主动，化不利为有利的思维方法。

3[简答题]简述心智图法的功能。

答：（1）形象化人们的信息交换活动； （2）对收集起来的信息进行组织、重组以及过滤； （3）分析信息，实现信息结构化，并辨识出信息所包含的关键要点之间的联系； （4）提高改进知识管理系统； （5）以最佳方式生成和展示信息。

1[论述题]试述发明与创新的联系与区别，并阐述企业应如何实现从发明到创新的转化。

答：（1）联系：发明是创新的基础，创新依赖发明的技术或理论突破；两者均需创新思维。（2）区别：①侧重点：发明是 “从无到有” 的技术突破，创新是 “从有到优” 的价值转化；②时间差：发明完成后，创新需经历测试、量产、推广，周期更长；③结果：发明不必然产生效益，创新需实现规模化盈利。（3）企业转化路径：①建立研发与市场联动机制：如华为将 5G 发明与消费者需求结合，开发手机产品；②投入转化资源：如设立生产线、组建营销团队，推动发明落地；③持续优化：如根据用户反馈，迭代改进产品。

2[论述题]试述逆向思维法的核心逻辑及实施步骤，并结合教材思路举例说明其在企业创新中的应用。

答：（1）核心逻辑：打破 “常规→解决” 的线性思维，通过 “反向→验证” 找到新路径，适用于常规方法难以突破的问题。（2）实施步骤：①拆解常规思路：如 “提升手机销量” 的常规思路是 “降价促销”；②反向推导：提出 “提高价格，增加高端功能”，吸引高消费群体；③验证可行性：分析高端市场需求，测试产品接受度。（3）企业应用举例：如小米早期反向切入高端市场，推出 MIX 系列，打破 “性价比” 定势，通过全面屏创新吸引高端用户（案例符合逻辑即可）。

《创新思维》试卷3

“六顶思考帽” 方法中，代表客观事实与数据的思考帽颜色是（白色）。

下列关于脑力激荡法的表述，正确的是（鼓励自由联想，越多想法越好）。

创新思维策略的实质是（指导创新活动的系统性思路）。

创新思维三大障碍中，思维定势的主要表现是（习惯用固定模式解决新问题）。

分合法的核心思路是（将复杂问题分解为简单部分，再整合解决方案）。

曼陀罗法最常用于（发散思维，产生创意）。

创新思维中的心理思维的核心是（分析消费者心理需求，指导创新方向）。

下列关于替代思维的应用，正确的是（用环保材料替代传统污染材料）。

发散思维的主要特征是（从多角度、多方向思考问题）。

批判性思维在创新中的作用是（客观评估方案优劣，避免盲目决策）。

多路思维的核心是（同时推进多个创新方向，提高成功率）。

创新思维策略中，迁移策略的目的是（借用别人的好创意，形成新创意）。

下列关于创意解难法的步骤，正确的是（定义问题→产生创意→评估创意→执行方案）。

“六顶思考帽” 中，代表情感与直觉的颜色是（红色）。

逆向思维法的实施步骤不包括（直接否定常规思路）。

七何检讨法中的 “何时（When）” 主要用于明确（创新活动的时间节点）。

下列属于属性列举法中 “形容词属性” 的是（产品的视觉）。

分合法中 “分解” 环节的目的是（将复杂问题简化，便于分析）。

曼陀罗法的核心结构是（九宫格形式，激发多方向创意）。

批判性思维的实施步骤不包括（盲目接受结论）。

判断题

创新思维的三个核心要素是知识储备、思维方法和家庭背景。（错）

六顶思考帽是由管理学家彼得・德鲁克提出的创新思维方法。（错）

七何检讨法中的 “何去（Where）” 主要探讨创新活动的时间节点。（错）

分合法的核心思路是将复杂问题分解为简单部分，分析后整合解决方案。（对）

曼陀罗法通常采用九宫格结构，用于激发多方向创意。（对）

1[名词解释]经济学上的创新

答：创新是指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向，利用现有的知识和物质，在特定的环境中，本着理想化需要或为满足社会需求，而改进或创造新的事物，包括但不限于各种产品、方法、元素、路径、环境等，并能获得一定有益效果的行为。

2[名词解释]逆向思维法

答：逆向思维法又称求异思维，是对司空见惯的似乎已成定论的事物或观点反过来思考的一种思维方式。

3[名词解释]创新思维策略

答：创新思维策略是指针对新的变化将各种思维方法灵活应用产生新思路的思维策略，是将创新精神、创新思维方法、创新技法综合使用，促进发展的思维策略，是以自己的大脑为主，将主脑、电脑、群脑结合进行创新的思维策略。

4[名词解释]发明

答：发明是指首次提出的新想法，是创造出前所未有的新事物、新方法或新技术，侧重于技术或理论层面的突破，不必然涉及实际应用和价值实现。

5[名词解释]曼陀罗法

答：曼陀罗法是一种发散思维工具，以九宫格为核心结构，以中心主题为起点，向八个方向延伸创意，激发多维度思考，常用于产生新想法或梳理思路。

1[简答题]简述创新的核心定义及重要性。

答：（1）核心定义：创新是利用已存在的自然资源或社会要素创造新的矛盾共同体的人类行为，可以认为是对旧有的一切所进行的替代、覆盖。 （2）重要性：①创新是知识经济时代的灵魂；②创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。

2[简答题]简述创新思维三大障碍的具体表现。

答：（1）思维定势：习惯用固定模式或心理状态解决新问题； （2）思维惯性：具有从众型惯性、经验型惯性、书本型惯性； （3）思维封闭：思维受到限制，只能消极被动接受。

1[论述题]试述六顶思考帽在团队决策中的应用流程，并分析其对提升创新效率的作用。

答：（1）应用流程：①蓝色帽开场：明确讨论目标和规则；②白色帽：分享客观数据；③红色帽：表达直觉感受；④黄色帽：分析优势；⑤黑色帽：提示风险；⑥绿色帽：生成改进创意；⑦蓝色帽收尾：总结方案，确定下一步。 （2）对创新效率的作用：①避免单一思维局限，全面覆盖思考维度；②减少讨论冲突；③聚焦目标，提升决策速度。

2[论述题]试述脑力激荡法的实施步骤及注意事项，并说明其在产品创意生成中的应用价值。

答：（1）提出论题：定好表述明确和范围适当的论题； （2）制作背景资料：提供会议背景的邀请函，包含会议的名称、论题、日期、时间、地点，提前发给参与者； （3）选择与会者：组建脑力激荡专家小组，由部分与会者和一位记录员组成； （4）创建引导问题的一览表：会前准备引导问题； （5）会议的进行：包括热身阶段、主持人宣布论题、主持人向脑力激荡小组征求意见、提出引导问题、记录员记录、详细阐述设想、设想归类等； （6）过程：再提出不能陈述的主意、主意编号、口头重复、主题最相关主意具有优先权、不鼓励经理和高层参加会议等； （7）评估：本组成员自己评估主意，挑选解决问题的方法。方案不应要求拥有不具备或不能获得的技能和资源；需要额外资源或技巧需要在解决方案第一部分提出；需要衡量整个过程进展和成功的方法；方案透明，责任分配；共同的决策过程推进协作努力的成果；需明确评判标准；提供鼓励。

《创新思维》试卷4

下列关于创新的核心定义，符合教材表述的是（创新是创造新事物并实现其价值的过程）。

“六顶思考帽” 方法中，代表客观事实与数据的思考帽颜色是（白色）。

下列属于逆向思维法典型应用的是（从 “失败案例” 中寻找改进方向）。

“心智图法” 的核心功能是（可视化思维过程，梳理逻辑关系）。

下列关于发明与创新的关系，正确的是（创新是发明的大规模实施与价值实现）。

属性列举法的首要步骤是（确定目标明确的研究对象）。

下列不属于三三两两探讨法的实施步骤的是（单人独立完成方案）。

曼陀罗法最常用于（发散思维，产生创意）。

创新思维中的心理思维的核心是（分析消费者心理需求，指导创新方向）。

多路思维的核心是（同时推进多个创新方向，提高成功率）。

创新思维的乘法策略的关键是（复制产品某一部分）。

想象与联想思维训练的核心是（激发创造力，将无关事物建立关联）。

下列关于创意解难法的步骤，正确的是（定义问题→产生创意→评估创意→执行方案）。

逆向思维法的实施步骤不包括（直接否定常规思路）。

心智图法中，中心主题的作用是（作为思维发散的起点）。

创新思维三大障碍中，思维封闭的危害是（抑制个性化创意的产生）。

下列属于属性列举法中 “形容词属性” 的是（产品的视觉）。

创新思维策略中，属性依存策略的关键是（发现产品或服务的巧妙相关）。

多路思维在企业创新中的应用是（同时研发多个产品线）。

物极思维在产品设计中的应用是（设计极致轻薄的笔记本电脑）。

创新等同于发明，只要有新发明就一定能实现创新价值。（错）

创新思维三大障碍包括思维定势、从众心理和思维封闭。（错）

属性列举法首先需要确定产品的目标客户群体，再列举属性。（错）

分合法的核心思路是将复杂问题分解为简单部分，分析后整合解决方案。（对）

批判性思维在创新中的作用是否定所有现有方案，拒绝任何借鉴。（错）

1[名词解释]经济学上的创新

答：创新是指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向，利用现有的知识和物质，在特定的环境中，本着理想化需要或为满足社会需求，而改进或创造新的事物，包括但不限于各种产品、方法、元素、路径、环境等，并能获得一定有益效果的行为。

2[名词解释]思维方式

答：思维方式是指思考问题的根本方法，是看待事物的角度和方式。

3[名词解释]逆向思维法

答：逆向思维法又称求异思维，是对司空见惯的似乎已成定论的事物或观点反过来思考的一种思维方式。

4[名词解释]心智图法

答：心智图法又称思维导图法，是一种可视化思维工具，以中心主题为起点，通过分支延伸关联内容，梳理思维逻辑，激发创意和记忆的方法。

5[名词解释]发散思维

答：发散思维又称辐射思维、放射思维、扩散思维，指大脑在思维时呈现的一种扩散状态的思维模式。表现为思维视野广阔，思维呈现出多维发散状。

1[简答题]简述六顶思考帽的主要颜色及对应的思考维度。

答：（1）白色：客观事实与数据； （2）红色：预感、直觉与感受； （3）黄色：积极乐观，分析优势； （4）黑色：风险警示，分析不足； （5）绿色：创意生成，提出新方案； （6）蓝色：流程控制，统筹思考过程。

2[简答题]简述创新思维三大障碍的具体表现。

答：（1）思维定势：习惯用固定模式或心理状态解决新问题； （2）思维惯性：具有从众型惯性、经验型惯性、书本型惯性； （3）思维封闭：思维受到限制，只能消极被动接受。

3[简答题]简述属性列举法的实施步骤。

答：（1）确定目标研究对象：明确需改进或创新的产品； （2）列举属性：全面列出产品的名词属性、形容词属性、动词属性等； （3）分析改进：针对每个属性寻找不足，提出改进或创新思路。

1[论述题]试述创新思维的基本类型及其培养措施。

答：（1）差异性创新思维：是与众不同，是抛开常理、打破常规、不受拘泥、追求独特。培养措施：培养主见，对事物有自己的观点，即使得不到支持，也不轻易否定自己。 （2）探索性创新思维：寻找新的可能性。培养措施：获取和创造全新的知识，脱离和超越现有知识，不寻求直线式的捷径。 （3）优化式创新思维：后天联系优化现有思维。培养措施：跳出思维舒适区，勤于思考，不安于现状，持续磨砺思维；精益求精，不断打磨思维，持续开阔思维，不囿于现有思维方式，积极寻求不同的思维方式；多听取他人的意见，多学习他人的思维模式，不断开阔思维。 （4）否定型创新思维：从批判否定的角度出发思考问题并解决思路。培养措施：获取真正的认知，不断试错，向各种可能性尝试、开拓、反刍、验证、加工、修正之后达到深思熟虑和清晰明确的暂时结论。

2[论述题]试述发明与创新的联系与区别，并阐述企业应如何实现从发明到创新的转化。

答：（1）联系：发明是创新的基础，创新依赖发明的技术或理论突破；两者均需创新思维。 （2）区别：①侧重点：发明是“从无到有”的技术突破，创新是“从有到优”的价值转化；②时间差：发明完成后，创新需经历测试、量产、推广，周期更长；③结果：发明不必然产生效益，创新需实现规模化盈利。 （3）企业转化路径：①建立研发与市场联动机制：如华为将5G发明与消费者需求结合，开发手机产品；②投入转化资源：如设立生产线、组建营销团队，推动发明落地；③持续优化：如根据用户反馈，迭代改进产品。

《创新思维》试卷5

创新思维的三要素不包括（家庭）。

“六顶思考帽” 方法中，代表客观事实与数据的思考帽颜色是（白色）。

下列关于脑力激荡法的表述，正确的是（鼓励自由联想，越多想法越好）。

创新思维训练的首要必要性是（突破思维局限，适应环境变化）。

“七何检讨法” 中的 “何因（Why）” 主要探讨的是（事件发生的原因）。

属性列举法的首要步骤是（确定目标明确的研究对象）。

创新思维三大障碍中，思维定势的主要表现是（习惯用固定模式解决新问题）。

分合法的核心思路是（将复杂问题分解为简单部分，再整合解决方案）。

创新思维中的心理思维的核心是（分析消费者心理需求，指导创新方向）。

追踪思维的关键是（持续跟进问题本质，不轻易放弃）。

批判性思维在创新中的作用是（客观评估方案优劣，避免盲目决策）。

多路思维的核心是（同时推进多个创新方向，提高成功率）。

创新思维的乘法策略的关键是（复制产品某一部分）。

“六顶思考帽” 中，代表情感与直觉的颜色是（红色）。

脑力激荡法中，禁止评判原则的目的是（避免压制创意产生）。

逆向思维法的实施步骤不包括（直接否定常规思路）。

七何检讨法中的 “何时（When）” 主要用于明确（创新活动的时间节点）。

发明与创新的时间差主要体现在（创新需要将发明转化为实际价值，周期更长）。

批判性思维的实施步骤不包括（盲目接受结论）。

物极思维在产品设计中的应用是（设计极致轻薄的笔记本电脑）。

[判断题]

脑力激荡法允许参与者对他人提出的创意及时进行批评和否定。（错）

心智图法的中心主题是思维发散的终点，用于总结所有细节。（错）

七何检讨法中的 “何去（Where）” 主要探讨创新活动的时间节点。（错）

属性列举法首先需要确定产品的目标客户群体，再列举属性。（错）

批判性思维在创新中的作用是否定所有现有方案，拒绝任何借鉴。（错）

1[名词解释]经济学上的创新

答：创新是指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向，利用现有的知识和物质，在特定的环境中，本着理想化需要或为满足社会需求，而改进或创造新的事物，包括但不限于各种产品、方法、元素、路径、环境等，并能获得一定有益效果的行为。

2[名词解释]脑力激荡法

答：脑力激荡法又称头脑风暴法，是指一群人或一个人运用脑力做创造性思考在短暂的时间内对某个问题的解决，提出大量构想的技巧。

3[名词解释]逆向思维法

答：逆向思维法又称求异思维，是对司空见惯的似乎已成定论的事物或观点反过来思考的一种思维方式。

4[名词解释]发明

答：发明是指首次提出的新想法，是创造出前所未有的新事物、新方法或新技术，侧重于技术或理论层面的突破，不必然涉及实际应用和价值实现。

5[名词解释]属性列举法

答：属性列举法也称特性列举法，是指列出事物的所有属性，针对这些属性进行创新思考的方法。

1[简答题]简述创新的核心定义及重要性。

答：（1）核心定义：创新是利用已存在的自然资源或社会要素创造新的矛盾共同体的人类行为，可以认为是对旧有的一切所进行的替代、覆盖。 （2）重要性：①创新是知识经济时代的灵魂；②创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。

2[简答题]简述逆向思维法的基本类型。

答：（1）反转型逆向思维法：从已知事物的相反方向进行思考，产生发明构思的途径。 （2）转换型逆向思维法：解决问题手段受阻进而转换成另一种手段，或转换角度思考，使问题顺利解决。 （3）缺点逆向思维法：利用事物的缺点，将缺点变为可利用的东西，化被动为主动，化不利为有利的思维方法。

3[简答题]简述发散思维的作用和特点。

答：（1）作用：①核心性作用：为想象提供广阔通道；②基础性作用：与创新思维的技巧性方法密切相关；③保障性作用：为收敛思维提供尽可能多的解决方案。 特点：①流畅性：观念自由发挥，数量多，速度快；②变通性：表现为思维的多样性和多面性；③独特性：是发散思维的最高目标，是异于他人的新奇反应的能力。④多感官性：与情感有密切联系。

1[论述题]试述创新思维的基本类型及其培养措施。

答：（1）差异性创新思维：是与众不同，是抛开常理、打破常规、不受拘泥、追求独特。培养措施：培养主见，对事物有自己的观点，即使得不到支持，也不轻易否定自己。 （2）探索性创新思维：寻找新的可能性。培养措施：获取和创造全新的知识，脱离和超越现有知识，不寻求直线式的捷径。 （3）优化式创新思维：后天联系优化现有思维。培养措施：跳出思维舒适区，勤于思考，不安于现状，持续磨砺思维；精益求精，不断打磨思维，持续开阔思维，不囿于现有思维方式，积极寻求不同的思维方式；多听取他人的意见，多学习他人的思维模式，不断开阔思维。 （4）否定型创新思维：从批判否定的角度出发思考问题并解决思路。培养措施：获取真正的认知，不断试错，向各种可能性尝试、开拓、反刍、验证、加工、修正之后达到深思熟虑和清晰明确的暂时结论。

2[论述题]试述逆向思维法的核心逻辑及实施步骤，并结合教材思路举例说明其在企业创新中的应用。

答：（1）核心逻辑：打破“常规→解决”的线性思维，通过“反向→验证”找到新路径，适用于常规方法难以突破的问题。 （2）实施步骤：①拆解常规思路：如“提升手机销量”的常规思路是“降价促销”；②反向推导：提出“提高价格，增加高端功能”，吸引高消费群体；③验证可行性：分析高端市场需求，测试产品接受度。 （3）企业应用举例：如小米早期反向切入高端市场，推出MIX系列，打破“性价比”定势，通过全面屏创新吸引高端用户（案例符合逻辑即可）。

《论文写作研究》

1[单项选择题]

- 论文的主要特点不包括（主观性）。

- 论文摘要对学术交流的促进作用主要体现在（作为论文缩版在学术活动中独立使用）。

- 论文按用途分类不包括（小说）。

- 论文写作的最终目标是（增加人类知识）。

- 指示性摘要最适用于（综述类文章）。

- 选题的科学理论价值不包括（个人偏好）。

- 论文标题的简洁性要求（用最少词语表达核心内容）。

- 学术零修辞的简洁性要求（语言精练）。

- 谋篇布局要求学生应（严谨治学态度）。

- 选择检索途径时，要根据（检索系统提供的标识）来确定。

- 建立境外投资政府审计常态化机制属于论文的（对策建议）。

- 投稿信的主要作用是（建立编辑联系）。

- 选题过小可能导致（缺乏研究价值）。

- 摘要的作用包括（吸引读者兴趣）。

- 课题申报书的论证重点在于（研究问题的价值与创新性）。

- 论证的策略性体现的是（作者思维能力）。

- 碎片化论证通常表现为（缺乏逻辑推理）。

- 改进语言表达应该（确保准确清晰）。

- 回复审稿意见的核心原则是（保持开放态度）。

- 不属于文献梳理主要作用的是（提出新的理论框架）。

1[判断题]期刊论文必须拥有国内外正规刊号，并可在国家新闻出版署网站查询。（对）

调研的唯一作用是帮助研究者发现研究的空白和前沿问题。（错）

学术期刊上刊登的文章观点均十分成熟且完全正确，研究者可以放心引用。（错）

论文的结论部分应当简单重复前文内容，无需提炼和升华。（错）

论文的引言部分只需提出研究问题，不需要说明研究背景和意义。（错）

1[名词解释]文献梳理

答:文献梳理是针对某一研究领域中前人已经做了哪些研究工作，进展到何种程度进行复述。

2[名词解释]电子资料

答:电子资料是指通过电子介质存储和传播的各种文献资料，包括电子书，电子期刊，在线数据库资源等。

3[名词解释]事实检索

答:事实检索是指以从原始文献中抽取的关于某一事物（事件，事实）发生的时间，地点和情况等方面的信息为检索对象的检索，也是一种确定性的检索。

4[名词解释]定量研究

答:定量研究旨在用数学工具对事物进行数量分析，是社会科学领域的一种基本研究范式。

5[名词解释]课题申报书

答:课题申报书是课题确定后，课题研究人员所设计的整个课题研究工作计划。它论述开展课题研究工作的具体思路和设想，初步拟定课题研究各方面的具体内容和步骤。

1[简答题]简述论文引言的重要性。

答:（1）引导读者进入研究主题 （2）展示研究的意义和价值 （3）明确研究问题和目标 （4）设定读者的期望 （5）体现论文的创新性和科学性

2[简答题]简述学位论文撰写过程。

答:（1）学位论文的选题与资料收集 （2）研究方法与应用 （3）论文结构与框架设计 （4）论文撰写与初稿完成 （5）修改与定稿 （6）格式与排版，致谢与参考文献

3[简答题]简述投稿信的撰写技巧。

答:（1）简洁明了的自我介绍 （2）明确论文的题目和研究内容 （3）强调论文的独特性和贡献 （4）说明与期刊的契合度 （5）礼貌和感谢 （6）附上必要的文件

1[论述题]一篇优秀的学术论文必须具备清晰的结构和严谨的逻辑。请试述论文的“引言”、“文献综述”和“讨论”三个部分各自的核心功能是什么？

答:一篇论文的引言、文献综述和讨论部分构成了研究的“提出问题-分析问题-解决问题”的核心逻辑框架。 （1）引言：核心功能：搭建研究舞台。其核心任务是确立研究领域，指出该领域内存在的知识空白或争议（即研究缺口），进而明确提出本研究要解决的具体问题（研究问题）及其价值和意义（研究目标与创新点）。一个好的引言应能激发读者的兴趣，并让他们明白“为什么要做这项研究”。 （2）文献综述：核心功能：定位研究坐标。其核心任务不是简单地罗列前人研究，而是进行批判性的梳理、综合与评价。它需要阐明当前关于该研究问题的已知领域（现有理论和研究成果），并精准地指出未知或不足的领域（研究缺口），从而从逻辑上论证本研究的必要性和合理性。它回答了“在已有的知识版图中，我的研究处于什么位置？”。 （3）讨论：核心功能：阐释研究价值。其核心任务是解释和阐释研究结果的含义。它需要回答“我的发现意味着什么？”。具体包括：将本研究的主要发现与文献综述中提到的已有研究进行对比，说明是支持、修正还是挑战了现有理论；深入解释发现背后的原因和机制；阐明研究的理论贡献和实践启示；并坦诚地指出研究的局限性及对未来研究的建议。

2[论述题]选题是论文写作的起点，请试述一个好的论文题目通常应具备哪三个特征，并简要解释。

答:一个好的论文题目是研究成功的关键，它应该具备准确性、创新性和可行性三个核心特征 （1）准确性：题目应能精准地概括论文的核心内容、研究范围和核心论点。它需要清晰界定研究对象、使用的理论或方法，避免使用模糊、笼统或引起歧义的词汇。确保读者一眼就能明确研究的主题和边界。例如：相较于“企业管理研究”，“基于平衡计分卡的A科技公司研发部门绩效评价体系优化研究”就更为准确。 （2）创新性：题目应能体现出研究的价值和新意。这种创新可以体现在研究视角、理论应用、研究方法或研究材料上。它向读者表明，本研究并非简单重复，而是试图对现有知识体系进行补充、修正或突破。例如：“新媒体时代主流意识形态传播研究”体现了视角（新媒体时代）的创新。 （3）可行性：题目所设定的研究范围和深度必须在研究者自身能力、时间、资源等条件限制下是可以完成的。它要求研究者对资料获取的难易度、研究方法实施的可行性以及自身知识储备有清醒的认知，避免选择过大、过难或无法驾驭的题目。例如：对于一名本科生而言，“中国金融体系改革研究”就缺乏可行性，而“第三方支付对XX大学学生消费行为的影响研究”则更具操作性。

《论文写作研究》试卷2

1[单项选择题]

论文的功能不包括（娱乐大众）。

博士论文的字数要求通常为（5 万 - 10 万字）。

学位论文开题报告的主要目的是（优化和细化研究方案）。

论文写作的首要环节是（选题）。

论文在考核中的作用是（评价学术水平）。

指示性摘要最适用于（综述类文章）。

富有时代性的选题要求研究者（关注国际国内发展趋势）。

选题的科学理论价值不包括（个人偏好）。

使用参考文献管理软件可以（规范文献格式）。

选题的实际应用价值强调（现实需求）。

结论部分的主要功能是（总结研究成果）。

论文初稿完成后，首先应该进行（初稿检查）。

学术史梳理要（提供较详细的综述）。

论证的策略性体现的是（作者思维能力）。

学术研究的本质是（求真的过程）。

改进语言表达应该（确保准确清晰）。

详细解释论据有助于（增强说服力）。

解决内容简略应该（补充必要细节）。

学术研究的真理性来自（逻辑论证）。

不属于文献梳理主要作用的是（提出新的理论框架）。

1[判断题]期刊论文必须拥有国内外正规刊号，并可在国家新闻出版署网站查询。（对）

论文构思时不需要考虑读者对象，只需关注学术深度。（错）

论文从研究综述过渡到分析论证时，应说明本文的研究有何新意和差异。（对）

选题时应尽量宽泛，以便涵盖更多研究方向。（错）

确立论点时，应对材料进行 “去粗取精、去伪存真” 的鉴别。（对）

1[名词解释]文献梳理

答:文献梳理是针对某一研究领域中前人已经做了哪些研究工作，进展到何种程度进行复述。

2[名词解释]电子资料

答:电子资料是指通过电子介质存储和传播的各种文献资料，包括电子书，电子期刊，在线数据库资源等。

3[名词解释]开题报告

答:开题报告是学位论文写作的重要环节之一，是为阐述，审核和确定学位论文题目而进行的专题书面报告。

4[名词解释]报道性摘要

答:报道性摘要又称资料性摘要或情报性摘要，用来反映作者的主要研究成果，向读者提供论文中全部创新内容和尽可能多的定量或定性信息，一般以300字左右为宜。

5[名词解释]引言

答:引言是论文的开篇部分，主要用于引导读者进入研究主题，明确研究的背景，问题和目的。

1[简答题]简述论文的作用。

答:（1）记录新的科研成果 （2）促进学术交流，成果推广和科技发展 （3）为政府，企事业单位献计献策 （4）考核作者知识、科研水平的重要载体之一 （5）培养学术能力和创新思维

2[简答题]简述阅读文献的重要性。

答:（1）了解研究现状 （2）避免研究错误 （3）应用研究与理论研究 （4）提升批判性思维能力 （5）促进学术交流与合作

3[简答题]简述在学术论文的修改过程中常见的修改问题与解决方法。

答:（1）结构不清晰 （2）论正不充分 （3）语言表达不准确 （4）格式和注释不规范 （5）过度冗长或简略

1[论述题]一篇优秀的学术论文必须具备清晰的结构和严谨的逻辑。请试述论文的“引言”、“文献综述”和“讨论”三个部分各自的核心功能是什么？

答:一篇论文的引言、文献综述和讨论部分构成了研究的“提出问题-分析问题-解决问题”的核心逻辑框架。 （1）引言：核心功能：搭建研究舞台。其核心任务是确立研究领域，指出该领域内存在的知识空白或争议（即研究缺口），进而明确提出本研究要解决的具体问题（研究问题）及其价值和意义（研究目标与创新点）。一个好的引言应能激发读者的兴趣，并让他们明白“为什么要做这项研究”。 （2）文献综述：核心功能：定位研究坐标。其核心任务不是简单地罗列前人研究，而是进行批判性的梳理、综合与评价。它需要阐明当前关于该研究问题的已知领域（现有理论和研究成果），并精准地指出未知或不足的领域（研究缺口），从而从逻辑上论证本研究的必要性和合理性。它回答了“在已有的知识版图中，我的研究处于什么位置？”。 （3）讨论：核心功能：阐释研究价值。其核心任务是解释和阐释研究结果的含义。它需要回答“我的发现意味着什么？”。具体包括：将本研究的主要发现与文献综述中提到的已有研究进行对比，说明是支持、修正还是挑战了现有理论；深入解释发现背后的原因和机制；阐明研究的理论贡献和实践启示；并坦诚地指出研究的局限性及对未来研究的建议。

2[论述题]请试述一个合格的“研究问题”应具备哪些基本特征。

答:（1）明确性与具体性 研究问题必须清晰、无歧义，具有明确的边界和焦点。它应该明确指出所要研究的核心变量、对象和范围，避免使用模糊、宽泛的词语。一个明确的问题能够为整个研究指明方向，确保研究过程不偏离主题。 （2）可研究性 研究问题必须能够通过科学的方法（如实验、调查、文献分析、案例分析等）来收集和分析数据，并最终得到解答。它不能是一个关于个人价值观、信仰或纯粹思辨的问题。问题的答案应该存在于现有的知识边界内或可以通过实证探索来触及。 （3）价值性与创新性 这是研究问题的核心灵魂。 价值性：问题的研究应对理论发展有所贡献（填补知识空白、检验或发展理论），或对实践具有指导意义（解决实际问题、改善现状）。 创新性：问题应提供新的视角、探索新的领域、使用新的方法，或对已有结论进行新的验证，而不是对已知事实的简单重复。

《论文写作研究》试卷3

1[单项选择题]学位论文开题报告的主要目的是（优化和细化研究方案）。

论文写作的首要环节是（选题）。

论文摘要对学术交流的促进作用主要体现在（作为论文缩版在学术活动中独立使用）。

论文写作的最终目标是（增加人类知识）。

指示性摘要最适用于（综述类文章）。

“题好文一半” 强调选题的（重要性）。

富有时代性的选题要求研究者（关注国际国内发展趋势）。

选题的导向性强调（以问题为导向）。

过渡段的作用是（确保逻辑连贯）。

论文标题的简洁性要求（用最少词语表达核心内容）。

学术零修辞的简洁性要求（语言精练）。

结论部分的主要功能是（总结研究成果）。

谋篇布局要求学生应（严谨治学态度）。

选择检索途径时，要根据（检索系统提供的标识）来确定。

学术不端行为包括（抄袭他人成果）。

学位论文的原创性要求核心是（自己的研究成果）。

选题过小可能导致（缺乏研究价值）。

论证的策略性体现的是（作者思维能力）。

碎片化论证通常表现为（缺乏逻辑推理）。

解决结构混乱的核心在于应该（梳理逻辑结构）。

1[判断题]调研的唯一作用是帮助研究者发现研究的空白和前沿问题。（错）

论文构思时不需要考虑读者对象，只需关注学术深度。（错）

论文的结论部分应当简单重复前文内容，无需提炼和升华。（错）

论文的引言部分只需提出研究问题，不需要说明研究背景和意义。（错）

中国科技核心期刊的评选是由中国社会科学评价研究院负责的。（错）

1[名词解释]文献梳理

答:文献梳理是针对某一研究领域中前人已经做了哪些研究工作，进展到何种程度进行复述。

2[名词解释]事实检索

答:事实检索是指以从原始文献中抽取的关于某一事物（事件，事实）发生的时间，地点和情况等方面的信息为检索对象的检索，也是一种确定性的检索。

3[名词解释]定量研究

答:定量研究旨在用数学工具对事物进行数量分析，是社会科学领域的一种基本研究范式。

4[名词解释]事实论证

答:事实论证是一种从材料到论点，从个别到一般的论证方法，一般是开门见山的提出论点，然后围绕论点逐层运用观察到的事实材料来证明论点。最后归纳出结论。

5[名词解释]学术修辞

答:学术修辞是指在论文写作的过程中，通过精确和恰当的语言和修辞手法，达到有效传达学术内容的目的。

1[简答题]简述论文引言的重要性。

答:（1）引导读者进入研究主题 （2）展示研究的意义和价值 （3）明确研究问题和目标 （4）设定读者的期望 （5）体现论文的创新性和科学性

2[简答题]简述学位论文撰写过程。

答:（1）学位论文的选题与资料收集 （2）研究方法与应用 （3）论文结构与框架设计 （4）论文撰写与初稿完成 （5）修改与定稿 （6）格式与排版，致谢与参考文献

3[简答题]简述投稿信的撰写技巧。

答:（1）简洁明了的自我介绍 （2）明确论文的题目和研究内容 （3）强调论文的独特性和贡献 （4）说明与期刊的契合度 （5）礼貌和感谢 （6）附上必要的文件

1[论述题]试述文献综述在论文写作中的重要作用。

答:文献综述绝非简单的文献堆砌，它在一篇优秀的学术论文中扮演着奠基者、导航员与对话者三位一体的核心角色。其重要作用具体体现在以下四个层面： （1）明确研究问题:文献综述帮助研究者发现研究领域的空白点或争议点，从而确定研究方向和研究问题。这不仅提高了研究的针对性，也增加了研究的创新性。 （2）提供理论支持:通过分析前人的研究成果，研究者可以找到支持自己研究假设的理论依据，使研究更加严谨和科学。同时，文献综述也有助于研究者了解不同理论之间的关系，为研究设计提供多角度的思考。 （3）避免重复研究:全面了解已有研究，研究者可以避免在已解决的问题上浪费时间和资源，从而将精力集中在更有价值的研究方向上。 （4）展示学术素养:高质量的文献综述能够体现研究者对研究领域的深刻理解和全面把握，增强论文的可信度和学术价值。

2[论述题]请试述一个合格的“研究问题”应具备哪些基本特征。

答:（1）明确性与具体性 研究问题必须清晰、无歧义，具有明确的边界和焦点。它应该明确指出所要研究的核心变量、对象和范围，避免使用模糊、宽泛的词语。一个明确的问题能够为整个研究指明方向，确保研究过程不偏离主题。 （2）可研究性 研究问题必须能够通过科学的方法（如实验、调查、文献分析、案例分析等）来收集和分析数据，并最终得到解答。它不能是一个关于个人价值观、信仰或纯粹思辨的问题。问题的答案应该存在于现有的知识边界内或可以通过实证探索来触及。 （3）价值性与创新性 这是研究问题的核心灵魂。 价值性：问题的研究应对理论发展有所贡献（填补知识空白、检验或发展理论），或对实践具有指导意义（解决实际问题、改善现状）。 创新性：问题应提供新的视角、探索新的领域、使用新的方法，或对已有结论进行新的验证，而不是对已知事实的简单重复。

《论文写作研究》试卷4

1[单项选择题]学位论文的主要目的是（培养学生科研能力）。

博士论文的字数要求通常为（5 万 - 10 万字）。

论文在考核中的作用是（评价学术水平）。

选题的导向性强调（以问题为导向）。

选题的科学理论价值不包括（个人偏好）。

使用参考文献管理软件可以（规范文献格式）。

选题的实际应用价值强调（现实需求）。

学术零修辞的简洁性要求（语言精练）。

选择检索途径时，要根据（检索系统提供的标识）来确定。

建立境外投资政府审计常态化机制属于论文的（对策建议）。

论文初稿完成后，首先应该进行（初稿检查）。

开题报告的主要作用是（确定论文题目）。

学术不端行为包括（抄袭他人成果）。

摘要的作用包括（吸引读者兴趣）。

论证的策略性体现的是（作者思维能力）。

增强论证力度可以（引用权威文献）。

改进语言表达应该（确保准确清晰）。

详细解释论据有助于（增强说服力）。

解决内容简略应该（补充必要细节）。

不属于文献梳理主要作用的是（提出新的理论框架）。

1[判断题]期刊论文必须拥有国内外正规刊号，并可在国家新闻出版署网站查询。（对）

论文的结论部分应当简单重复前文内容，无需提炼和升华。（错）

论文的引言部分只需提出研究问题，不需要说明研究背景和意义。（错）

论文从研究综述过渡到分析论证时，应说明本文的研究有何新意和差异。（对）

选题时应尽量宽泛，以便涵盖更多研究方向。（错）

1[名词解释]定量研究

答:定量研究旨在用数学工具对事物进行数量分析，是社会科学领域的一种基本研究范式。

2[名词解释]事实论证

答:事实论证是一种从材料到论点，从个别到一般的论证方法，一般是开门见山的提出论点，然后围绕论点逐层运用观察到的事实材料来证明论点。最后归纳出结论。

3[名词解释]开题报告

答:开题报告是学位论文写作的重要环节之一，是为阐述，审核和确定学位论文题目而进行的专题书面报告。

4[名词解释]课题申报书

答:课题申报书是课题确定后，课题研究人员所设计的整个课题研究工作计划。它论述开展课题研究工作的具体思路和设想，初步拟定课题研究各方面的具体内容和步骤。

5[名词解释]学术修辞

答:学术修辞是指在论文写作的过程中，通过精确和恰当的语言和修辞手法，达到有效传达学术内容的目的。

1[简答题]简述论文摘要的作用。

答:（1）吸引读者的兴趣 （2）提供论文内容的概述 （3）增强论文的可检索性 （4）支持编辑和审稿过程 （5）促进学术交流 （6）提高论文传播效度

2[简答题]简述学位论文撰写过程。

答:（1）学位论文的选题与资料收集 （2）研究方法与应用 （3）论文结构与框架设计 （4）论文撰写与初稿完成 （5）修改与定稿 （6）格式与排版，致谢与参考文献

3[简答题]简述投稿信的撰写技巧。

答:（1）简洁明了的自我介绍 （2）明确论文的题目和研究内容 （3）强调论文的独特性和贡献 （4）说明与期刊的契合度 （5）礼貌和感谢 （6）附上必要的文件

1[论述题]试述文献综述在论文写作中的重要作用。

答:文献综述绝非简单的文献堆砌，它在一篇优秀的学术论文中扮演着奠基者、导航员与对话者三位一体的核心角色。其重要作用具体体现在以下四个层面： （1）明确研究问题:文献综述帮助研究者发现研究领域的空白点或争议点，从而确定研究方向和研究问题。这不仅提高了研究的针对性，也增加了研究的创新性。 （2）提供理论支持:通过分析前人的研究成果，研究者可以找到支持自己研究假设的理论依据，使研究更加严谨和科学。同时，文献综述也有助于研究者了解不同理论之间的关系，为研究设计提供多角度的思考。 （3）避免重复研究:全面了解已有研究，研究者可以避免在已解决的问题上浪费时间和资源，从而将精力集中在更有价值的研究方向上。 （4）展示学术素养:高质量的文献综述能够体现研究者对研究领域的深刻理解和全面把握，增强论文的可信度和学术价值。

2[论述题]请试述在论文的“结论”部分，除了总结全文，通常还可以做哪些方面的延伸？

答:结论部分不应仅是全文内容的简单复述，更是研究的升华与价值再创造。除了概括性地总结研究发现和重申核心论点外，通常还可以从以下三个方面进行有价值的延伸： （1）阐述研究的理论贡献与实践启示（价值延伸）：①理论贡献：阐明本研究如何对现有理论进行了验证、补充、修正或挑战。是否提出了新的理论模型、分析框架或概念？是否为本研究领域的知识体系增添了新的内容？ ②实践启示（或“政策建议”）：基于研究发现，针对现实问题提出具体、可行的解决方案、管理建议或政策优化路径。这能显著提升研究的现实意义与社会价值。 （2）指出研究的局限性（反思延伸）：坦诚地说明本研究所存在的主客观限制。例如：研究范围的宽窄、研究样本的代表性与规模、研究方法的固有缺陷、理论视角的局限或所用数据的时效性等。承认局限性并非否定自身，反而体现了研究者严谨、诚实和批判性的科学态度。 （3）提出未来研究方向（前瞻延伸）：在研究局限性和本研究新发现的基础上，为后续研究（包括自己和他人的）指明有价值的探索路径。例如：是否可以更换研究方法进行验证？是否可以将研究扩展到不同的群体、地域或情境？本研究发现的某个未解现象是否值得深入探讨？

《论文写作研究》试卷5

1[单项选择题]论文的主要特点不包括（主观性）。

论文的功能不包括（娱乐大众）。

论文按用途分类不包括（小说）。

论文在考核中的作用是（评价学术水平）。

指示性摘要最适用于（综述类文章）。

选题的导向性强调（以问题为导向）。

选题的科学理论价值不包括（个人偏好）。

使用参考文献管理软件可以（规范文献格式）。

学术零修辞的简洁性要求（语言精练）。

谋篇布局要求学生应（严谨治学态度）。

开题报告的主要作用是（确定论文题目）。

投稿信的主要作用是（建立编辑联系）。

学术不端行为包括（抄袭他人成果）。

选题过小可能导致（缺乏研究价值）。

摘要的作用包括（吸引读者兴趣）。

论证的策略性体现的是（作者思维能力）。

解决结构混乱的核心在于应该（梳理逻辑结构）。

增强论证力度可以（引用权威文献）。

改进语言表达应该（确保准确清晰）。

不属于文献梳理主要作用的是（提出新的理论框架）。

调研的唯一作用是帮助研究者发现研究的空白和前沿问题。（错）

学术期刊上刊登的文章观点均十分成熟且完全正确，研究者可以放心引用。（错）

选题时应尽量宽泛，以便涵盖更多研究方向。（错）

确立论点时，应对材料进行 “去粗取精、去伪存真” 的鉴别。（对）

学位论文开题报告的评价标准更侧重于成果的应用价值而非学术水平。（错）

1[名词解释]研究报告

答:研究报告是对某一研究项目，实验或技术开发过程的详细记录，旨在总结研究过程，展示研究成果，并提出相关建议。

2[名词解释]文献梳理

答:文献梳理是针对某一研究领域中前人已经做了哪些研究工作，进展到何种程度进行复述。

3[名词解释]电子资料

答:电子资料是指通过电子介质存储和传播的各种文献资料，包括电子书，电子期刊，在线数据库资源等。

4[名词解释]定量研究

答:定量研究旨在用数学工具对事物进行数量分析，是社会科学领域的一种基本研究范式。

5[名词解释]引言

答:引言是论文的开篇部分，主要用于引导读者进入研究主题，明确研究的背景，问题和目的。

1[简答题]简述论文的论证方法。

答:（1）事实论证 （2）理论论证 （3）类比论证 （4）对比论证 （5）因果论证 （6）比喻论证

2[简答题]简述论文引言的重要性。

答:（1）引导读者进入研究主题 （2）展示研究的意义和价值 （3）明确研究问题和目标 （4）设定读者的期望 （5）体现论文的创新性和科学性

3[简答题]简述开题报告常见问题与注意事项。

答:（1）选题不够明确 （2）研究目标与内容不匹配 （3）文献综述不够全面 （4）研究方法描述不清 （5）时间安排不合理

1[论述题]选题是论文写作的起点，请试述一个好的论文题目通常应具备哪三个特征，并简要解释。

答:一个好的论文题目是研究成功的关键，它应该具备准确性、创新性和可行性三个核心特征 （1）准确性：题目应能精准地概括论文的核心内容、研究范围和核心论点。它需要清晰界定研究对象、使用的理论或方法，避免使用模糊、笼统或引起歧义的词汇。确保读者一眼就能明确研究的主题和边界。例如：相较于“企业管理研究”，“基于平衡计分卡的A科技公司研发部门绩效评价体系优化研究”就更为准确。 （2）创新性：题目应能体现出研究的价值和新意。这种创新可以体现在研究视角、理论应用、研究方法或研究材料上。它向读者表明，本研究并非简单重复，而是试图对现有知识体系进行补充、修正或突破。例如：“新媒体时代主流意识形态传播研究”体现了视角（新媒体时代）的创新。 （3）可行性：题目所设定的研究范围和深度必须在研究者自身能力、时间、资源等条件限制下是可以完成的。它要求研究者对资料获取的难易度、研究方法实施的可行性以及自身知识储备有清醒的认知，避免选择过大、过难或无法驾驭的题目。例如：对于一名本科生而言，“中国金融体系改革研究”就缺乏可行性，而“第三方支付对XX大学学生消费行为的影响研究”则更具操作性。

2[论述题]请试述在论文的“结论”部分，除了总结全文，通常还可以做哪些方面的延伸？

答:结论部分不应仅是全文内容的简单复述，更是研究的升华与价值再创造。除了概括性地总结研究发现和重申核心论点外，通常还可以从以下三个方面进行有价值的延伸： （1）阐述研究的理论贡献与实践启示（价值延伸）：①理论贡献：阐明本研究如何对现有理论进行了验证、补充、修正或挑战。是否提出了新的理论模型、分析框架或概念？是否为本研究领域的知识体系增添了新的内容？ ②实践启示（或“政策建议”）：基于研究发现，针对现实问题提出具体、可行的解决方案、管理建议或政策优化路径。这能显著提升研究的现实意义与社会价值。 （2）指出研究的局限性（反思延伸）：坦诚地说明本研究所存在的主客观限制。例如：研究范围的宽窄、研究样本的代表性与规模、研究方法的固有缺陷、理论视角的局限或所用数据的时效性等。承认局限性并非否定自身，反而体现了研究者严谨、诚实和批判性的科学态度。 （3）提出未来研究方向（前瞻延伸）：在研究局限性和本研究新发现的基础上，为后续研究（包括自己和他人的）指明有价值的探索路径。

《工业企业防火》

1[单项选择题]

工业企业中，消防通道的宽度不应小于（2 米）。

以下哪种火灾不能用水扑救（汽油火灾）。

企业员工应（每年）参加消防培训。

以下哪种灭火器适用于扑灭电气火灾（二氧化碳灭火器）。

工业企业的消防水源应保证（24）小时不间断供水。

以下选项不是消防安全工作的基本原则的是（安全第一）。

以下设备不属于消防设施的是（电梯）。

下列场所不需要设置疏散指示标志的是（仓库）。

以下灭火剂不适用于电气火灾的是（水基灭火器）。

以下单位应当建立健全消防安全组织机构的是（企事业单位）。

以下选项不是火灾报警系统的组成部分的是（灭火器）。

以下选项不是消防安全检查的主要内容的是（员工福利待遇）。

通常说的成品油主要包括（汽油）。

工业企业中，消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（4m）。

工业企业内，消防水池的补水时间不宜超过（48h）。

下列哪种厂房的火灾危险性属于丙类（服装加工厂房）。

防火阀平时呈开启状态，当管道内温度达到（70℃）时会自动关闭。

工业企业中，消防水泵应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵的（100%）。

火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选用（感烟）火灾探测器。

下列气体最容易爆炸的是（乙炔）。

1[判断题]

工业企业中，储存可燃气体的容器可以不固定。（错）

员工发现火灾应立即自行扑救。（错）

灭火器使用后应及时重新充装。（对）

消防安全工作应以灭火为主，预防为辅。（错）

消防安全培训是提高员工消防安全意识的重要手段。（对）

1[名词解释]物质系数

答:在火灾、爆炸指数的计算和其它危险性评价时，物质系数（MF）是最基础的数值，它是表述物质由燃烧或其它化学反应引起的火灾、爆炸中释放能量大小的内在特性。物质系数根据由美国消防协会规定的物质可燃性Nf和化学活性（或不稳定性）Nr从表中求取。

2[名词解释]爆炸

答:所谓爆炸是大量能量（物理能量或化学能量）在瞬间迅速释放或急剧转化成功和机械、光、热等能量形态的现象。

3[名词解释]防火间距

答:即一幢建筑物起火，相邻建筑物在热辐射的作用下，且没有任何保护措施的，不会起火的最小距离。

4[名词解释]隔爆型电气设备

答:隔爆型电气设备（标志为d）不是一种密封式设备。它有一个隔爆外壳，应用缝隙隔爆原理，使设备外壳内部产生的爆炸火焰不能传播到设备外壳的外部而点燃周围环境中的爆炸性质介质的电气设备。

5[名词解释]本安型电气设备

答:本安型电气设备（标志为ia、ib）即由本质安全电路构成的电气设备。本质安全电路是指在电气设备的内外配线中，根据点火试验和其他方法确认，在正常情况下及事故时产生的火花和危险温度部分，不会引起爆炸性混合物爆炸的防爆结构。

1[简答题]工业企业应如何进行火灾隐患排查？

答:工业企业应定期进行火灾隐患排查，包括：（1）检查电气线路和设备的安全状况，如是否存在漏电、短路等问题；（2）检查易燃物品的储存和使用情况，如是否存在过多的可燃物品、是否有违规使用火源等；（3）检查消防设备的完好情况，如灭火器是否过期、消防水系统是否正常等；（4）检查疏散通道的畅通情况，如是否有堵塞物、是否有防火门等。

2[简答题]工业企业应如何进行员工的防火培训？

答:工业企业应定期对员工进行防火培训，包括：（1）火灾的基本知识，如火灾的危害、火灾的扑救方法等；（2）火灾逃生的基本技能，如正确使用灭火器、正确疏散逃生等；（3）火灾事故的应急处理，如火灾报警的流程、灭火器的使用步骤等；（4）火灾事故的案例分析，如通过真实案例的讲解，提高员工的防火意识。

3[简答题]工业企业应如何制定应急预案？

答:工业企业应制定详细的应急预案，包括：（1）火灾报警的流程，如何及时报警并通知相关人员；（2）火灾扑救的程序，如何使用灭火器、如何组织员工进行灭火等；（3）疏散逃生的路线和方法，如何迅速疏散员工到安全地点；（4）联络与协调的措施，如如何与消防部门、相关单位进行有效的沟通和合作。

1[论述题]如何提高工业企业员工的消防安全意识？

答:定期开展消防安全培训，讲解火灾案例、消防知识与技能；组织消防演练，让员工亲身体验；设置明显的消防安全标识和宣传栏；将消防安全纳入绩效考核，激励员工重视。

2[论述题]工业企业在选用消防设施时需要考虑哪些因素？

答:要考虑建筑的火灾危险性类别、规模大小、布局特点；火灾发生的可能性和危害程度；企业的经济实力和维护管理能力；消防设施的适用性、可靠性和兼容性等。

《工业企业防火》试卷2

1[单项选择题]工业企业火灾中，最常见的引火源是（明火）。

工业企业中，消防通道的宽度不应小于（2 米）。

火灾发生时，应首先（疏散人员）。

工业企业的消防设施应（每季度）进行检查和维护。

疏散指示标志的设置间距不应大于（20 米）。

以下哪种灭火器适用于扑灭电气火灾（二氧化碳灭火器）。

火灾自动报警系统的探测器应（每半年）进行清洁和测试。

下列物质不属于易燃易爆危险品的是（煤）。

以下设备不属于消防设施的是（电梯）。

以下灭火剂不适用于电气火灾的是（水基灭火器）。

以下单位应当建立健全消防安全组织机构的是（企事业单位）。

工业企业中，消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（4m）。

下列关于防火间距的说法，错误的是（只与建筑物的高度有关）。

用于扑救油库火灾的最佳灭火剂是（泡沫灭火剂）。

工业企业中，疏散楼梯的最小净宽度不宜小于（1.1m）。

正常使用时火灾危险性相对较小是（电焊机）。

下列哪种厂房的火灾危险性属于丙类（服装加工厂房）。

工业企业中，消防电梯的载重量不应小于（800kg）。

火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选用（感烟）火灾探测器。

下列气体最容易爆炸的是（乙炔）。

1[判断题]

工业企业只要安装了消防设施就不会发生火灾。（错）

员工发现火灾应立即自行扑救。（错）

工业企业的消防水源可以随意挪用。（错）

动火作业时可以不设置监护人。（错）

消防安全工作应以灭火为主，预防为辅。（错）

1[名词解释]物质系数

答:在火灾、爆炸指数的计算和其它危险性评价时，物质系数（MF）是最基础的数值，它是表述物质由燃烧或其它化学反应引起的火灾、爆炸中释放能量大小的内在特性。物质系数根据由美国消防协会规定的物质可燃性Nf和化学活性（或不稳定性）Nr从表中求取。

2[名词解释]防火间距

答:即一幢建筑物起火，相邻建筑物在热辐射的作用下，且没有任何保护措施的，不会起火的最小距离。

3[名词解释]隔爆型电气设备

答:隔爆型电气设备（标志为d）不是一种密封式设备。它有一个隔爆外壳，应用缝隙隔爆原理，使设备外壳内部产生的爆炸火焰不能传播到设备外壳的外部而点燃周围环境中的爆炸性质介质的电气设备。

4[名词解释]增安型电气设备

答:增安型电气设备（标志为e）是在正常运行情况下不产生电弧、火花或危险高温的电气没备。它可用于l级和2级危险区域，价格适中，可广泛使用。

5[名词解释]本安型电气设备

答:本安型电气设备（标志为ia、ib）即由本质安全电路构成的电气设备。本质安全电路是指在电气设备的内外配线中，根据

点火试验和其他方法确认，在正常情况下及事故时产生的火花和危险温度部分，不会引起爆炸性混合物爆炸的防爆结构。

1[简答题]请简述灭火器的分类及适用范围。

答:灭火器分为手提式灭火器、推车式灭火器、悬挂式灭火器等。适用范围如下： （1）手提式灭火器：适用于小型火灾，如办公室、家庭等场所。 （2）推车式灭火器：适用于大型火灾，如工厂、仓库等场所。 （3）悬挂式灭火器：适用于特定场所，如厨房、地下室等。

2[简答题]简述工业企业中火灾危险性分类的依据。

答:根据物质的火灾危险性特征划分，如生产或储存物质的闪点、爆炸极限、自燃点等，以及物质的化学活泼性、氧化性、易燃性等特性，分为甲、乙、丙、丁、戊五类。

3[简答题]工业建筑消防设施主要有哪些？

答:包括消防水源、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、灭火器等。

[论述题]分析工业企业火灾事故可能带来的影响。

答:人员伤亡，威胁员工生命安全；财产损失，烧毁设备、原料和产品；生产停滞，影响企业正常运营；环境污染，火灾产生的烟雾、废水等破坏环境；声誉受损，影响企业市场形象和发展。

《工业企业防火》试卷3

1[单项选择题]

以下哪种物质属于易燃液体（汽油）。

火灾发生时，应首先（疏散人员）。

工业企业中，储存易燃易爆物品的仓库应设置在（远离火源和人员密集区）。

以下哪种火灾不能用水扑救（汽油火灾）。

企业员工应（每年）参加消防培训。

以下哪种灭火器适用于扑灭电气火灾（二氧化碳灭火器）。

工业企业的消防水源应保证（24）小时不间断供水。

火灾自动报警系统的探测器应（每半年）进行清洁和测试。

以下选项不是消防安全工作的基本原则的是（安全第一）。

以下设备不属于消防设施的是（电梯）。

下列场所不需要设置疏散指示标志的是（仓库）。

以下单位应当建立健全消防安全组织机构的是（企事业单位）。

通常说的成品油主要包括（汽油）。

工业企业中，消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（4m）。

下列关于防火间距的说法，错误的是（只与建筑物的高度有关）。

工业建筑中，防火墙的耐火极限不应低于（4.00h）。

工业企业中，疏散楼梯的最小净宽度不宜小于（1.1m）。

下列哪种厂房的火灾危险性属于丙类（服装加工厂房）。

工业建筑的安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于（5m）。

工业企业的消防用电设备应采用（一级负荷）供电。

1[判断题]

工业企业只要安装了消防设施就不会发生火灾。（错）

消防通道可以堆放杂物。（错）

工业企业中，储存可燃气体的容器可以不固定。（错）

灭火器使用后应及时重新充装。（对）

消防安全工作应以灭火为主，预防为辅。（错）

1[名词解释]物质系数

答:在火灾、爆炸指数的计算和其它危险性评价时，物质系数（MF）是最基础的数值，它是表述物质由燃烧或其它化学反应引起的火灾、爆炸中释放能量大小的内在特性。物质系数根据由美国消防协会规定的物质可燃性Nf和化学活性（或不稳定性）Nr从表中求取。

2[名词解释]防火间距

答:即一幢建筑物起火，相邻建筑物在热辐射的作用下，且没有任何保护措施的，不会起火的最小距离。

3[名词解释]耐火极限

答:耐火极限是对任一建筑构件按照时间—温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间，用小时表示。

4[名词解释]防爆电气设备

答:防爆电气设备（以下简称“防爆电器”）是能在爆炸危险场所中安全使用而不会引起燃爆事故的特种电气设备。

5[名词解释]本安型电气设备

答:本安型电气设备（标志为ia、ib）即由本质安全电路构成的电气设备。本质安全电路是指在电气设备的内外配线中，根据点火试验和其他方法确认，在正常情况下及事故时产生的火花和危险温度部分，不会引起爆炸性混合物爆炸的防爆结构。

《工业企业防火》试卷4

1[单项选择题]

工业企业火灾中，最常见的引火源是（明火）。

工业企业中，储存易燃易爆物品的仓库应设置在（远离火源和人员密集区）。

以下哪种火灾不能用水扑救（汽油火灾）。

工业企业中，动火作业前应办理（动火许可证）。

以下物质属于易燃固体的是（硫磺）。

以下设备不属于消防设施的是（电梯）。

下列场所不需要设置疏散指示标志的是（仓库）。

以下部门负责消防安全宣传教育工作的是（消防部门）。

以下场所应设置室内消火栓系统的是（高层建筑）。

以下选项不是消防安全检查的主要内容的是（员工福利待遇）。

通常说的成品油主要包括（汽油）。

工业企业中，消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（4m）。

下列关于防火间距的说法，错误的是（只与建筑物的高度有关）。

工业建筑中，防火墙的耐火极限不应低于（4.00h）。

用于扑救油库火灾的最佳灭火剂是（泡沫灭火剂）。

工业企业中，疏散楼梯的最小净宽度不宜小于（1.1m）。

工业企业内，消防水池的补水时间不宜超过（48h）。

下列哪种气体不属于助燃气体（二氧化碳）。

工业企业中，消防电梯的载重量不应小于（800kg）。

工业企业的消防用电设备应采用（一级负荷）供电。

1[判断题]

工业企业只要安装了消防设施就不会发生火灾。（错）

工业企业中，储存可燃气体的容器可以不固定。（错）

工业企业的消防水源可以随意挪用。（错）

动火作业时可以不设置监护人。（错）

消防安全培训是提高员工消防安全意识的重要手段。（对）

1[名词解释]爆炸极限

答:可燃气体、蒸气或粉尘与空气混合后，遇火会产生爆炸的最高或最低的浓度。可燃气体（或蒸气、粉尘）与空气的混合物，并不是在任何浓度下，遇到火源都能爆炸，而必须在一定的浓度范围内，遇火源才能发生爆炸。这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围，称为爆炸极限（包括爆炸下限和爆炸上限）。

2[名词解释]易燃液体

答:易燃液体是指闭杯试验闪点≤61℃的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体。但不包括由于存在其它危险已列入其它类别管理的液体。

3[名词解释]防爆电气设备

答:防爆电气设备（以下简称“防爆电器”）是能在爆炸危险场所中安全使用而不会引起燃爆事故的特种电气设备。

4[名词解释]隔爆型电气设备

答:隔爆型电气设备（标志为d）不是一种密封式设备。它有一个隔爆外壳，应用缝隙隔爆原理，使设备外壳内部产生的爆炸火焰不能传播到设备外壳的外部而点燃周围环境中的爆炸性质介质的电气设备。

5[名词解释]增安型电气设备

答:增安型电气设备（标志为e）是在正常运行情况下不产生电弧、火花或危险高温的电气没备。它可用于l级和2级危险区域，价格适中，可广泛使用。

[简答题]简述工业建筑中通风系统防火防爆的措施。

答:采用防爆型通风设备；对含易燃易爆物质的空气先除尘；排风系统设导除静电接地装置；管道布置按防火分区，竖向有限制；厨房等垂直排风管道采取防回流或设防火阀措施。

[论述题]对于老旧工业厂房的防火改造，你有哪些建议？

答:更新消防设施，如安装自动灭火和报警系统；对建筑结构进行防火处理，提高耐火等级；优化疏散通道，确保疏散畅通；整治电气线路，避免电气火灾隐患；合理划分防火分区，降低火灾蔓延风险 。

《工业企业防火》试卷5

工业企业火灾中，最常见的引火源是（明火）。

以下哪种物质属于易燃液体（汽油）。

工业企业中，消防通道的宽度不应小于（2 米）。

灭火器的压力表指针在（绿色）区域表示压力正常。

以下哪种火灾不能用水扑救（汽油火灾）。

工业企业的消防设施应（每季度）进行检查和维护。

企业员工应（每年）参加消防培训。

工业企业的消防水源应保证（24）小时不间断供水。

工业企业中，动火作业前应办理（动火许可证）。

以下选项不是消防安全工作的基本原则的是（安全第一）。

下列场所不需要设置疏散指示标志的是（仓库）。

以下选项不是火灾报警系统的组成部分的是（灭火器）。

以下选项不是消防安全检查的主要内容的是（员工福利待遇）。

通常说的成品油主要包括（汽油）。

下列关于防火间距的说法，错误的是（只与建筑物的高度有关）。

火灾自动报警系统的核心设备是（报警控制器）。

防火阀平时呈开启状态，当管道内温度达到（70℃）时会自动关闭。

工业建筑的安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于（5m）。

火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选用（感烟）火灾探测器。

工业企业中，消防控制室的门应向（外）开启。

工业企业只要安装了消防设施就不会发生火灾。（错）

易燃液体的闪点越低，火灾危险性越小。（错）

火灾发生时，应迅速乘坐电梯逃离。（错）

员工发现火灾应立即自行扑救。（错）

消防安全培训是提高员工消防安全意识的重要手段。（对）

1[名词解释]爆炸

答:所谓爆炸是大量能量（物理能量或化学能量）在瞬间迅速释放或急剧转化成功和机械、光、热等能量形态的现象。

2[名词解释]爆炸极限

答:可燃气体、蒸气或粉尘与空气混合后，遇火会产生爆炸的最高或最低的浓度。可燃气体（或蒸气、粉尘）与空气的混合物，并不是在任何浓度下，遇到火源都能爆炸，而必须在一定的浓度范围内，遇火源才能发生爆炸。这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围，称为爆炸极限（包括爆炸下限和爆炸上限）。

3[名词解释]易燃液体

答:易燃液体是指闭杯试验闪点≤61℃的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体。但不包括由于存在其它危险已列入其它类别管理的液体。

4[名词解释]电热

答:电流通过电气设备或线路要消耗电能，并转化为热能放出来。这部分热量是必然存在的，称为电路电热。它能使导体温度升高，并加热转为其它物质和材料。

5[名词解释]本安型电气设备

答:本安型电气设备（标志为ia、ib）即由本质安全电路构成的电气设备。本质安全电路是指在电气设备的内外配线中，根据点火试验和其他方法确认，在正常情况下及事故时产生的火花和危险温度部分，不会引起爆炸性混合物爆炸的防爆结构。

[简答题]工业企业应如何进行消防设备的维护和检查？

答:工业企业应定期对消防设备进行维护和检查，包括：（1）消防器材的定期维护保养，如灭火器的压力检查、泡沫灭火系统的泡沫液更换等；（2）消防设备的定期检查，如消防水系统的水压测试、疏散通道的畅通检查等；（3）消防设备的定期演练，如组织员工进行火灾逃生演练、灭火器的使用演练等。

[简答题]简述厂房安全疏散设计的要点。

答:安全出口数量要足够，分散布置；疏散距离符合规定；疏散楼梯形式依厂房类别和高度确定，如封闭、防烟楼梯间等；疏散门向疏散方向开，且符合相关要求；疏散通道宽度满足人员疏散需求。

《电气防火及火灾监控》

[单项选择题]

防止电气火灾的最基本措施是（绝缘）。

电气设备过载时，其温度会（升高）。

火灾自动报警系统的核心部件是（控制器）。

剩余电流式电气火灾监控探测器的工作原理是检测（剩余电流）。

以下哪种灭火器在扑救电气火灾时可能造成触电危险？（泡沫灭火器）

低压配电系统常用的保护接地方式是（以上都是）。

电气防火检查中，下列（设备安装位置）不属于电气设备本身的检查内容。

以下不属于电气火灾监控系统的设备是（可燃气体探测器）。

电气火灾监控系统的日常巡检周期一般为（每月）。

电气火灾监控系统的接地电阻应小于（4Ω）。

电气火灾监控系统的探测器应定期校验，一般校验周期为（每年）。

电气火灾监控系统的维护保养内容不包括（更换电池）。

下列是用于电气火灾早期探测和报警的设备是（温度传感器）。

电气线路短路时，主要的表现现象是（线路跳闸）。

电气设备过载时，通常会出现（线路发热）。

电气火灾报警系统的主要功能是（早期探测和报警）。

电气设备接地的首要目的是（防止静电积累）。

在未切断电源的电气火灾中，应优先使用（干粉灭火器）灭火器。

电气火灾的主要原因是（以上都是）。

以下哪种做法符合电气防火安全要求？（定期检查配电箱温度）

1[判断题]

短路是电气火灾中最常见的原因之一。（对）

电气火灾监控系统只能监测剩余电流。（错）

定期对电气设备进行检查可以有效预防电气火灾。（对）

接地线可以用于载人操作。（错）

电气防火检查可以由非专业人员执行。（错）

1[名词解释]短路

答:短路是指电路中相线之间或相线与地之间直接接触，导致电流急剧增大，可能引发过热或火灾。

2[名词解释]过载

答:过载是指电气设备或线路承载的电流超过额定值，导致发热、绝缘老化，甚至引发火灾。

3[名词解释]报警装置

答:报警装置是火灾监控系统中用于发出声光报警信号的设备，以提醒人员采取应急措施。

4[名词解释]电气防火检查

答:电气防火检查是指定期对电气设备、线路进行外观、绝缘、接地等检查，以发现和消除火灾隐患。

5[名词解释]灭火器

答:灭火器是一种便携式消防设备，用于扑灭初期火灾，电气火灾常用干粉或二氧化碳灭火器。

1[简答题]如何选择合适的电气火灾监控探测器?

答:选择探测器需考虑场所特点（如防爆要求）、故障类型（剩余电流或温度）、探测器灵敏度、可靠性及与系统兼容性。

2[简答题]简述电气火灾的常见原因。

答:电气火灾常见原因包括线路短路、过载、接触不良、绝缘损坏、设备老化、人为操作不当等。

3[简答题]简述电气火灾监控系统的维护内容。

答:维护内容包括定期清洁探测器、检查线路、更新软件、校准探测器、测试报警功能等。

1[论述题]论述电气火灾的预防措施及监控系统的应用。

答:预防措施包括设计阶段合理规划线路、选用优质设备；使用中避免过载、定期检查维护；安装漏电保护、监控系统。监控系统通过持续监测，提供数据支持，及时发现异常。应用监控系统能弥补人工检查的不足，实现24小时防护，尤其在高风险场所如工厂、商场，其经济性和安全性显著。

2[论述题]论述电气防火检查的标准流程及关键点。

答:标准流程包括制定检查计划、组织专业人员、使用检测工具、记录结果、整改隐患。关键点在于：重点检查高风险设备（如变压器、配电箱）；确保绝缘电阻、接地电阻达标；验证监控系统正常运行；加强人员培训。定期检查能消除潜在风险，结合监控系统形成双重防护，提升整体安全水平。

《电气防火及火灾监控》试卷2

1[单项选择题]

下列不需要安装电气火灾监控系统的场所是（无人员居住的仓库）。

下列最容易引发电气火灾的电气设备是（变压器）。

发现电气火灾时，首先应采取的措施是（切断电源后使用灭火器）。

电气线路的短路故障主要是由（相间或相对地电压过高）引起的。

以下（私拉乱接电线）行为可能引发电气火灾。

低压配电系统常用的保护接地方式是（以上都是）。

电气火灾监控系统的报警信号传输方式通常采用（有线传输）。

电气火灾监控系统的探测器应定期校验，一般校验周期为（每年）。

下列是用于电气火灾早期探测和报警的设备是（温度传感器）。

电气火灾初起阶段，若无法切断电源，应立即采取（使用不导电灭火器）措施。

电气线路短路时，主要的表现现象是（线路跳闸）。

以下（电器长时间待机）行为可能增加电气火灾风险。

电气火灾报警系统的主要功能是（早期探测和报警）。

电气设备接地的首要目的是（防止静电积累）。

在未切断电源的电气火灾中，应优先使用（干粉灭火器）灭火器。

下列（正常运行）情况一般不会导致电气设备绝缘损坏。

电气火灾的主要原因是（以上都是）。

下列（二氧化碳灭火器）灭火器可用于扑救带电设备火灾且不留残留。

以下哪种做法符合电气防火安全要求？（定期检查配电箱温度）

电气火灾发生后，如果电源未切断，应避免使用（水基灭火器）。

1[判断题]

电气设备只要正常运行就不会发生火灾。（错）

短路是电气火灾中最常见的原因之一。（对）

二氧化碳灭火器可以用于扑救任何类型的火灾。（错）

定期对电气设备进行检查可以有效预防电气火灾。（对）

电气防火检查可以由非专业人员执行。（错）

1[名词解释]电气火灾

答:电气火灾是指由电气设备或线路故障（如短路、过载、接触不良等）引发的火灾，通常伴随电火花、电弧或过热现象。

2[名词解释]绝缘损坏

答:绝缘损坏是指电气设备或线路的绝缘材料因老化、过热、机械损伤等原因失去绝缘性能，增加漏电或短路风险。

3[名词解释]接地

答:接地是指将电气设备的外壳或线路与大地连接，以导走故障电流，防止触电和火灾。

4[名词解释]报警装置

答:报警装置是火灾监控系统中用于发出声光报警信号的设备，以提醒人员采取应急措施。

5[名词解释]电气防火检查

答:电气防火检查是指定期对电气设备、线路进行外观、绝缘、接地等检查，以发现和消除火灾隐患。

1[简答题]简述电气火灾监控系统的基本工作原理。

答:电气火灾监控系统利用温度、电流等传感器实时监测电气设备，当检测到异常时，控制器发出报警并可能联动消防设备。

2[简答题]简述电气火灾的预防措施。

答:预防电气火灾需合理设计线路、使用合格设备、避免过载、定期检查、维护接地、安装监控系统等。

1[论述题]论述电气火灾监控系统在消防安全中的重要性。

答:电气火灾监控系统通过实时监测电气参数，能早期发现过载、短路等隐患，及时报警，避免火灾发生。其重要性体现在：提高火灾防控能力，减少事故损失；保障人员安全，避免触电；促进安全管理智能化，提升应急响应速度。系统与消防联动可实现自动灭火，是现代建筑消防不可或缺的部分。

《电气防火及火灾监控》试卷3

1[单项选择题]

剩余电流式电气火灾监控探测器的工作原理是检测（剩余电流）。

电气火灾监控系统应能在（30s）内发出报警信号。

发现电气火灾时，首先应采取的措施是（切断电源后使用灭火器）。

以下（私拉乱接电线）行为可能引发电气火灾。

电气设备绝缘损坏的主要原因不包括（维护保养到位）。

低压配电系统常用的保护接地方式是（以上都是）。

电气火灾监控系统中，负责数据采集和处理的部件是（控制器）。

以下不属于电气火灾监控系统的设备是（可燃气体探测器）。

电气火灾监控系统的日常巡检周期一般为（每月）。

电气火灾监控系统的探测器应定期校验，一般校验周期为（每年）。

下列灭火器中，不适宜用于电气火灾的是（水基灭火器）。

电气线路短路时，主要的表现现象是（线路跳闸）。

以下（电器长时间待机）行为可能增加电气火灾风险。

电气设备过载时，通常会出现（线路发热）。

电气设备接地的首要目的是（防止静电积累）。

在未切断电源的电气火灾中，应优先使用（干粉灭火器）灭火器。

电气火灾的主要原因是（以上都是）。

发现电气火灾时，若无法切断电源，错误的做法是（用水直接扑救）。

下列（二氧化碳灭火器）灭火器可用于扑救带电设备火灾且不留残留。

电气火灾发生后，如果电源未切断，应避免使用（水基灭火器）。

1[判断题]

电气设备只要正常运行就不会发生火灾。（错）

短路是电气火灾中最常见的原因之一。（对）

二氧化碳灭火器可以用于扑救任何类型的火灾。（错）

接地线可以用于载人操作。（错）

电气线路绝缘老化不会导致火灾。（错）

1[名词解释]剩余电流

答:剩余电流是指电路中正常电流之外的泄漏电流，通常由绝缘损坏引起，是电气火灾监控的重要参数。

2[名词解释]短路

答:短路是指电路中相线之间或相线与地之间直接接触，导致电流急剧增大，可能引发过热或火灾。

3[名词解释]火灾探测器

答:火灾探测器是火灾监控系统中用于检测火灾特征（如烟雾、温度）的装置，常见类型有感烟、感温、感光探测器。

4[名词解释]电气防火检查

答:电气防火检查是指定期对电气设备、线路进行外观、绝缘、接地等检查，以发现和消除火灾隐患。

5[名词解释]灭火器

答:灭火器是一种便携式消防设备，用于扑灭初期火灾，电气火灾常用干粉或二氧化碳灭火器。

1[简答题]简述电气火灾报警系统的工作原理。

答:电气火灾报警系统通过探测器监测烟雾、温度等参数，当参数超标时，控制器发出声光报警，提醒人员处理。

1[论述题]论述电气火灾监控系统与消防报警系统的联动作用。

答:联动作用表现为：电气火灾监控系统作为预警前端，检测电气故障并发送信号至消防报警系统；后者启动声光报警、通知人员、控制喷淋、排烟等设备。这种联动实现了从探测到响应的自动化，缩短了反应时间，有效控制火势，降低了火灾风险，体现了消防系统的整体性和智能化。

2[论述题]论述电气火灾的成因及综合防治策略。

答:成因主要包括设备老化、设计缺陷、操作失误、外部因素等。综合防治策略：技术层面采用防火材料、监控系统；管理层面建立检查制度、应急预案；教育层面培训员工安全知识；法律层面遵守消防法规。通过技术与管理结合，实现源头控制、过程监控、应急处理的全链条防治。

《电气防火及火灾监控》试卷4

1[单项选择题]

电气线路短路时，短路电流会（急剧增大）。

电气设备过载时，其温度会（升高）。

火灾自动报警系统的核心部件是（控制器）。

剩余电流式电气火灾监控探测器的工作原理是检测（剩余电流）。

电气防火检查的主要内容不包括（建筑物的结构）。

发现电气火灾时，首先应采取的措施是（切断电源后使用灭火器）。

电气线路的短路故障主要是由（相间或相对地电压过高）引起的。

以下哪种灭火器在扑救电气火灾时可能造成触电危险？（泡沫灭火器）

电气设备接地的主要目的是（保护人身和设备安全）。

电气火灾监控系统的报警信号传输方式通常采用（有线传输）。

电气火灾监控系统的日常巡检周期一般为（每月）。

以下（以上都是）情况会导致电气火灾监控系统的误报？

电气火灾初起阶段，若无法切断电源，应立即采取（使用不导电灭火器）措施。

下列灭火器中，不适宜用于电气火灾的是（水基灭火器）。

电气线路短路时，主要的表现现象是（线路跳闸）。

电气火灾报警系统的主要功能是（早期探测和报警）。

在未切断电源的电气火灾中，应优先使用（干粉灭火器）灭火器。

发现电气火灾时，若无法切断电源，错误的做法是（用水直接扑救）。

下列（二氧化碳灭火器）灭火器可用于扑救带电设备火灾且不留残留。

电气火灾发生后，如果电源未切断，应避免使用（水基灭火器）。

1[判断题]

短路是电气火灾中最常见的原因之一。（对）

电气火灾监控系统只能监测剩余电流。（错）

电气火灾可以用水扑救。（错）

接地线可以用于载人操作。（错）

电气设备过载时，通常会触发保护装置使线路跳闸。（对）

1[名词解释]火灾监控系统

答:火灾监控系统是一种自动监测火灾参数（如烟雾、温度、电流）并发出报警信号的系统，由探测器、控制器和报警装置组成。

2[名词解释]短路

答:短路是指电路中相线之间或相线与地之间直接接触，导致电流急剧增大，可能引发过热或火灾。

3[名词解释]绝缘损坏

答:绝缘损坏是指电气设备或线路的绝缘材料因老化、过热、机械损伤等原因失去绝缘性能，增加漏电或短路风险。

4[名词解释]控制器

答:控制器是火灾监控系统的核心部件，负责接收探测器信号、处理数据、发出报警和控制联动设备。

5[名词解释]报警装置

答:报警装置是火灾监控系统中用于发出声光报警信号的设备，以提醒人员采取应急措施。

1[简答题]如何选择合适的电气火灾监控探测器?

答:选择探测器需考虑场所特点（如防爆要求）、故障类型（剩余电流或温度）、探测器灵敏度、可靠性及与系统兼容性。

2[简答题]简述电气防火检查的主要步骤。

答:电气防火检查步骤包括检查设备外观、线路敷设、测量绝缘电阻、检查接地电阻、查看运行参数、测试监控设备等。

3[简答题]简述电气火灾监控系统的基本工作原理。

答:电气火灾监控系统利用温度、电流等传感器实时监测电气设备，当检测到异常时，控制器发出报警并可能联动消防设备。

《电气防火及火灾监控》试卷5

1[单项选择题]

电气线路短路时，短路电流会（急剧增大）。

下列适用于电气火灾的灭火器是（二氧化碳灭火器）。

火灾自动报警系统的核心部件是（控制器）。

剩余电流式电气火灾监控探测器的工作原理是检测（剩余电流）。

电气火灾监控系统应能在（30s）内发出报警信号。

发现电气火灾时，首先应采取的措施是（切断电源后使用灭火器）。

电气线路的短路故障主要是由（相间或相对地电压过高）引起的。

电气设备绝缘损坏的主要原因不包括（维护保养到位）。

以下不属于电气火灾监控系统的设备是（可燃气体探测器）。

电气火灾监控系统的接地电阻应小于（4Ω）。

电气火灾监控系统的探测器应定期校验，一般校验周期为（每年）。

电气火灾监控系统的控制主机应安装在（干燥通风处）。

电气火灾监控系统的主要目的是（预防火灾）。

以下（电器长时间待机）行为可能增加电气火灾风险。

电气设备过载时，通常会出现（线路发热）。

电气火灾报警系统的主要功能是（早期探测和报警）。

电气设备接地的首要目的是（防止静电积累）。

下列（正常运行）情况一般不会导致电气设备绝缘损坏。

下列（二氧化碳灭火器）灭火器可用于扑救带电设备火灾且不留残留。

以下哪种做法符合电气防火安全要求？（定期检查配电箱温度）

1[判断题]

电气设备只要正常运行就不会发生火灾。（错）

电气火灾监控系统只能监测剩余电流。（错）

定期对电气设备进行检查可以有效预防电气火灾。（对）

接地线可以用于载人操作。（错）

电气线路绝缘老化不会导致火灾。（错）

1[名词解释]电气火灾

答:电气火灾是指由电气设备或线路故障（如短路、过载、接触不良等）引发的火灾，通常伴随电火花、电弧或过热现象。

2[名词解释]火灾监控系统

答:火灾监控系统是一种自动监测火灾参数（如烟雾、温度、电流）并发出报警信号的系统，由探测器、控制器和报警装置组成。

3[名词解释]短路

答:短路是指电路中相线之间或相线与地之间直接接触，导致电流急剧增大，可能引发过热或火灾。

4[名词解释]控制器

答:控制器是火灾监控系统的核心部件，负责接收探测器信号、处理数据、发出报警和控制联动设备。

5[名词解释]报警装置

答:报警装置是火灾监控系统中用于发出声光报警信号的设备，以提醒人员采取应急措施。

1[简答题]简述电气火灾的形成过程。

答:电气火灾的形成通常经历故障发生（如短路、过载）、产生热量或电火花、引燃周围可燃物、火势蔓延等阶段。

3[简答题]简述电气火灾监控系统的安装要求。

答:安装要求包括避免阳光直射、远离电磁干扰、保持干燥通风、固定牢固、接地良好等。

消防知识

以下行为不属于消防安全违法行为的是（消防设施定期检查和维护）。

发生火灾时，以下逃生方法是错误的是（乘坐电梯逃生）。

消防安全演练的目的是（提高员工消防意识）。

以下灭火器不适用于电气火灾的是（泡沫灭火器）。

以下情况下，不应使用灭火器的是（电器起火）。

以下火灾属于 A 类火灾的是（固体物质火灾）。

消防安全检查的主要内容包括（所有以上选项）方面。

下列不是火灾报警系统的组成部分的是（电梯）。

灭火器的压力指示器显示绿色区域表示（压力正常）。

任何单位、个人都有维护消防安全、保护（消防设施）、预防火灾、报告火警的义务。

以下不是消防安全检查的主要内容的是（检查公司财务状况）。

发生火灾时，应优先选择（沿疏散楼梯向下疏散）逃生。

家庭中使用灭火器扑救初期火灾时，应站在（下风向位置）。

消防车道的宽度不应小于（5）米。

在室内遇到火灾时，应该采取（匍匐逃生）姿势逃生。

发生火灾时，如果门把手很烫，应该（用湿毛巾捂住门缝观察）。

消防安全演练的主要目的是（增强人员消防安全意识和自救能力）。

家庭火灾中，造成人员伤亡的主要原因通常是（烟雾和火焰综合作用）。

燃烧过程中的化学反应十分复杂，有（化合反应），有分解反应。

（硫）、磷、钾等单质固体物质着火原先熔融，后燃烧。

家庭中使用燃气时，以下做法是正确的是（定期检查燃气管道）。

消防安全检查中，以下必须配备的设备是（消防灭火器）。

以下应立即拨打火警电话的情况下是（发现初期火灾）。

以下行为属于消防安全违规操作的是（在消防通道上停车）。

消防安全知识宣传的主要目的是（提高公众消防安全意识）。

以下属于易燃物品的物质是（汽油）。

火灾发生时，以下行为错误的是（打开所有门窗）。

以下行为不属于火灾预防措施的是（在室内吸烟）。

下列疏散标志不符合消防安全要求的是（疏散指示图案）。

发生火灾时，身上着火应立即（在地面上打滚）。

固体可燃物由于其分子结构的复杂性，物理性质的不同，其燃烧方式也不同，有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和（阴燃）四种。

在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物不能再燃烧，称为（完全燃烧）。

以下不是火灾的三个基本要素的是（灭火器）。

以下行为是正确的火灾逃生方式的是（用湿毛巾捂住口鼻）。

我国消防工作贯彻（预防为主，防消结合）的方针。

火灾分为（A 类、B 类、C 类、D 类、E 类、F 类）类。

以下物质属于 A 类火灾的是（木材）。

消防通道上堆放的杂物最可能造成的后果是（消防安全隐患）。

燃烧是一种放热发光的（化学反应）。

火灾中，以下气体灭火剂对环境最友好的是（七氟丙烷）。

消防安全标志中，表示禁止烟火的标志是（禁止烟火标志）。

火灾报警电话是（119）。

判断题

火灾自动报警系统可以在火灾发生初期就发出警报，从而减少火灾损失。（对）

消防设施设备的维护保养应该由专业人员进行。（对）

消防安全知识宣传的主要目的是为了减少保险公司赔付。（错）

家庭中使用燃气时，燃气灶旁可以堆放易燃物品。（错）

消防安全标志中，禁止烟火标志表示可以吸烟。（错）

灭火器的灭火剂在灭火过程中会全部用完。（错）

消防安全演练的目的是为了增加公司收入。（错）

火灾现场逃生时，应该尽量选择电梯逃生。（错）

消防安全检查中，发现电器故障应立即修理。（对）

发生火灾时，乘坐电梯逃生是安全的。（错）

消防安全培训只需对新员工进行，老员工不需要。（错）

火灾中，使用湿毛巾捂住口鼻可以防止烟雾吸入。（对）

名词解释

消防：是指用来防止、控制和扑灭火灾的一系列技术和措施。消防知识是指关于火灾预防、灭火救援以及火灾安全管理等方面的知识。在日常生活中，了解一些消防知识非常重要，可以帮助我们更好地预防火灾事故的发生，保护自己和他人的生命财产安全。

火灾：是指火焰失控并扩散的现象，它是火源、氧气和可燃物之间的相互作用结果。火灾通常会引起严重的破坏、人员伤亡甚至死亡，因此我们要时刻保持警惕，提高对火灾的预防意识。

消防器材：指的是用来进行灭火和救援工作的工具和设备。常见的消防器材包括灭火器、消防栓、喷灌系统等。合适的消防器材能够在火灾发生时起到至关重要的作用，及时控制火势，避免火灾蔓延。

疏散逃生：是在火灾发生时，按照事先设计好的逃生通道和计划进行有序、快速地撤离现场的行动。正确的疏散逃生方式能够有效地保护人员的生命安全，避免人员拥挤和踩踏等事故的发生。

灭火器：是用来灭火的装置，它可以迅速投放灭火剂对火灾进行扑灭。常见的灭火器包括干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。正确使用灭火器需要熟悉其操作方法和使用要点，并在火灾发生时迅速采取灭火措施。

火灾预防：是指通过采取一系列的预防措施，防止火灾事故的发生。这包括了建筑物的防火设计、灭火器材的配置和使用、电气设备的使用安全等方面。火灾预防意识的提高和常规的消防演习也是非常重要的预防措施。

烟雾逃生：是在火灾发生时，由于浓烟密布或火势大，无法使用正常通道进行疏散逃生时的一种特殊逃生方式。通常的做法是通过窗户或其他出口逃离，当烟雾过重时，应蹲下或匍匐前进，以防止中毒或窒息。

逃生通道：是指在火灾或其他紧急情况下供人员疏散脱离危险区域的道路或通道。逃生通道应保持畅通，标志清晰可见。

灭火救援：是指在火灾发生时进行的救援行动。灭火救援工作安全而高效的进行，需要专业的消防队伍和训练有素的消防员。他们通常使用消防车辆、救生器材等设备进行火灾扑救、人员救援和疏散等工作。

火灾安全管理：是指对于建筑物、设备和人员进行安全管理的一系列措施。这包括了建筑物的防火检查和维护、制定有效的逃生计划、应急演练的组织等。通过严格的火灾安全管理，能够有效减少火灾事故的发生，并保障人员的生命财产安全。

火警报警器：是一种用来检测火灾并发出警报的电子设备。它能及时发现火灾，并通过声音或光源的方式提醒人们注意火灾的发生，并采取相应的逃生措施。安装火警报警器是保障火灾安全的基本措施之一。

防火门：是一种具有隔热、防烟和阻止火势蔓延的特殊门类，常用于分隔火灾区域和安全区域，以确保人员的安全。

简答题

简述消防安全知识宣传的目的：消防安全知识宣传的主要目的是提高公众的消防安全意识，增强公众的消防安全知识和技能，减少火灾事故的发生。

简述火灾逃生时的三个基本步骤：（1）保持冷静，迅速判断火势和逃生路线。（2）用湿毛巾捂住口鼻，低姿态前行，避免吸入有毒烟雾。（3）寻找安全出口，迅速撤离火灾现场。

简述消防安全演练的主要目的和内容：目的：提高人员消防安全意识和自救能力；内容：（1）模拟初期火灾扑救；（2）组织人员疏散逃生；（3）检查消防设施使用；（4）评估演练效果并提出改进措施。

请简述消防安全检查的主要内容：消防安全检查的主要内容包括：（1）检查消防设施设备是否完好；（2）检查安全出口、疏散通道是否畅通；（3）检查消防标识是否清晰可见；（4）检查员工是否懂得灭火器的使用方法；（5）检查消防安全管理制度是否落实。

简述家庭中使用电器的消防安全注意事项：家庭中使用电器时，应注意不使用破损的电器，不同时使用多个大功率电器，使用电器时远离水源，定期检查电器线路，确保电器使用环境安全。

请简述火灾发生的三要素：火灾发生的三要素是：可燃物、氧化剂（通常是空气中的氧气）、点火源。

简述火灾报警系统的组成部分及功能：火灾报警系统主要由以下部分组成：（1）烟雾探测器：检测火灾发生时产生的烟雾；（2）手动报警按钮：供人员手动触发报警；（3）火灾报警控制器：接收探测器、手动报警按钮等信号，进行报警处理；（4）消防控制室：集中处理火灾报警信号，指挥灭火救援。

论述题

论述如何提高公众的消防安全意识：提高公众的消防安全意识是预防火灾事故、减少火灾损失的重要基础，可从以下几个方面入手：加强消防安全宣传教育，学校教育将消防安全知识纳入学校教育体系，从幼儿园到中小学、大学，设置专门的消防安全课程或开展消防安全主题活动，通过课堂讲解、案例分析、消防演练等方式，让学生从小了解火灾的危害、预防方法和逃生技能，培养消防安全意识和自防自救能力，例如组织学生参观消防博物馆、消防站等；社区宣传可利用宣传栏、社区广播、社区微信群等多种渠道，定期发布消防安全知识和火灾案例，组织社区消防安全讲座，邀请消防专业人员为居民讲解家庭防火、火灾逃生等知识，现场演示灭火器使用方法，开展社区消防演练活动；媒体宣传中，广播、电视、报纸、网络等媒体应开设消防安全专题节目或专栏，定期播放消防安全公益广告、火灾警示片等，利用新媒体平台发布生动有趣的消防安全知识短视频、图文信息，吸引公众关注和参与。

讨论消防安全演练的重要性：消防安全演练可以提高员工的消防安全意识和逃生技能，增强员工应对火灾事故的能力，减少火灾事故造成的损失。

试述家庭火灾中导致人员伤亡的常见原因及预防措施：常见原因：（1）浓烟窒息：火灾中烟雾含有大量有毒气体，吸入会导致窒息；（2）火焰烧伤：直接接触火焰或高温热气导致烧伤；（3）跳楼摔伤：恐慌中跳楼逃生导致摔伤；（4）逃生路线错误：选择错误路线导致被困或延误逃生；（5）延误报警：未能及时报警导致火势扩大。预防措施：（1）安装烟雾报警器，定期检查；（2）配备灭火器，会正确使用；（3）制定家庭逃生计划，定期演练；（4）保持消防通道畅通；（5）不乱扔烟头，安全用火用电。

试述企业消防安全管理的主要职责和措施：主要职责：（1）建立消防安全制度，明确责任分工；（2）定期进行消防安全检查，消除隐患；（3）组织员工消防安全培训，提高意识；（4）配备必要的消防设施器材；（5）制定应急预案，定期演练。主要措施：（1）防火分隔：使用防火门、防火墙分隔区域；（2）疏散设施：保持疏散通道畅通，设置明显标志；（3）电气安全：定期检查线路，严禁私拉乱接；（4）易燃品管理：分类存放，限制使用；（5）燃气管理：安装泄漏报警器，定期检查。

讨论家庭中使用燃气时的消防安全注意事项：家庭中使用燃气时，应注意定期检查燃气管道，不使用燃气时关闭阀门，燃气灶旁不堆放易燃物品，使用燃气时远离水源，确保燃气使用环境安全。

建筑消防设施

根据《高层民用建筑设计防火规范》，高层建筑的分类不包括（多层建筑）。

建筑内部装修时，对于顶棚、墙面和地面的装修材料，其燃烧性能等级要求是（顶棚必须为 A 级，墙面和地面可以为 B1 级）。

建筑中的消防控制室应设置在（建筑的首层）。

下列不是建筑消防设计中应考虑的疏散因素的是（建筑的外观设计）。

灭火器的灭火级别表示（灭火效能的大小）。

消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（4m）。

消防给水系统中，消防水池的有效容积应根据（消防用水量）确定。

建筑高度大于（54m）的住宅建筑属于一类高层住宅建筑。

防烟楼梯间前室的使用面积：公共建筑、高层厂房（仓库），不应小于（6m²）。

火灾危险环境根据火灾事故发生的可能性和后果、危险程度和物质状态的不同，分为（3）类区域。

消防电梯的载重量不应小于（800）kg。

以下灭火器适用于扑救 A 类火灾（固体物质火灾）的是（泡沫灭火器）。

自动喷水灭火系统中，喷头动作温度为 68℃的属于（普通温度喷头）。

消防电梯的主要用途是（消防队员在火灾时快速到达着火楼层）。

以下建筑消防设施属于自动灭火系统的是（自动喷水灭火系统）。

在建筑工程消防设计中，下列不正确的是（消防电梯前室应设普通电梯）。

下列选项不是预防火灾在建筑工地发生的措施的是（在工地内大量焚烧垃圾等可燃物）。

建筑工程资料管理实行责任制，各有关部门应按照（各自职能）负责各自职责范围内的工程资料管理工作。

工程资料不得（伪造）。

发生火灾时，以下逃生方法不正确的是（乘坐电梯快速下楼）。

根据《建筑设计防火规范》，下列不是建筑防火设计应遵循的原则的是（环境适应性）。

在建筑内部装修材料的燃烧性能等级中，A级代表（不燃材料）。

下列不是建筑消防设施的是（空调系统）。

火灾自动报警系统中，用于探测火灾的设备是（火灾探测器）。

应急照明系统在建筑消防设施中的作用是（为人员疏散和消防作业提供照明）。

火灾报警控制器的主要功能不包括（灭火）。

在建筑工程中，下列可以防止静电危害措施的是（将生产设备、管道等用接地线连接起来）。

下列选项不是防火墙的作用的是（防止电器设备过热）。

工程资料的形成应（与之一致）工程进度。

单位工程验收应由（建设单位（项目代建单位））组织。

工程资料应（按要求进行）签字。

下列选项不属于 “四不伤害” 原则的是（不保护他人）。

以下化学物质具有腐蚀性的是（氢氧化钠）。

下列操作可以减少机械伤害的发生的是（检查机械设备的漏电保护装置）。

建筑高度超过 100 米的公共建筑，其消防车道的宽度不应小于（5 米）。

在进行建筑消防设计时，应优先考虑的消防车道设置位置是（建筑的侧面）。

自动喷水灭火系统中，属于闭式系统的是（湿式系统）。

建筑消防设施中，以下用于灭火的基本设备是（消火栓系统）。

消火栓箱内主要设备不包括（灭火器）。

下列关于干粉灭火系统的说法，错误的是（干粉灭火系统在工程应用中可分成两种，即预制型和干粉灭火器）。

建筑消防设计中，安全出口的数量应根据（建筑的面积确定）。

防排烟系统中，主要用于排除火灾时产生的烟气的设备是（排风机）。

在生产过程中，以下环节容易发生事故的是（仓库）。

判断题

多层建筑不需要设置独立的消防电梯。（对）

消防控制室必须 24 小时有人值守。（对）

火灾自动报警系统中的手动火灾报警按钮是用于人工触发火灾报警信号的装置。（对）

建筑高度大于 27m，但不大于 54m 的住宅建筑属于二类高层住宅建筑。（对）

防烟楼梯间前室和合用前室都必须采用自然通风方式。（错）

自动喷水灭火系统中的开式系统包括雨淋系统和水幕系统。（对）

建筑内部装修时，墙面可以使用易燃材料。（错）

消防车道可以设置为尽头式消防车道。（对）

室内消火栓系统中的消火栓箱内必须配备灭火器。（错）

所有建筑的消防车道宽度都应不小于 4 米。（错）

多层建筑不需要设置独立的消防电梯。（对）

名词解释

火灾自动报警系统：设置在建构筑物中，通过自动化手段实现早期火灾探测、火灾自动报警和消防设备联动控制的自动消防设施。由火灾触发装置、报警装置、警报装置、消防电源等设施组成。

防烟系统：利用自然控烟和机械控烟等方式，在建筑物火灾期间控制烟气和热气蔓延流动的设施。

排烟系统：为排除在建筑物火灾中产生的烟雾和热气，而安装在建筑物内的固定设施。

挡烟垂壁：装于吊顶下，能对烟和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体，用不燃材料制成，从顶棚下垂不小于 50cm 固定的或活动的挡烟设施。

室内消火栓系统：是既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉或者水枪扑救建筑物的初期火灾，又可供消防队员扑救建筑物大火的室内灭火系统。

防烟分区：采用挡烟垂壁、非燃烧体隔墙或从顶棚下突出不小于 0.5m 的挡烟梁等措施划分防烟空间。

室外消火栓系统：是设置在建筑物外墙的消防给水系统，主要承担城市、集镇、居住区、工矿企业、单体建筑等室外部分消防给水任务的设施。

自动喷水灭火系统：是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）以及管道、供水设施组成，并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

细水雾灭火系统：是指通过细水雾喷头在适宜的工作压力范围内将水分散成细水雾，在发生火灾时向保护对象或空间喷放进行扑灭、抑制或控制火灾的自动灭火系统。

水喷雾灭火系统：向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头组成。

消防给水系统：主要由消防水源、供水设备和供水管网、阀门等构成。

简答题

简述建筑消防设计中安全疏散的原则：

建筑消防设计中的安全疏散原则主要包括以下几点：（1）确保疏散通道的畅通无阻，避免任何障碍物阻挡疏散路线。（2）疏散通道应有足够的宽度，以满足高峰时段人员疏散的需求。（3）应设置明显的疏散指示标志。

如何提高公众的消防安全意识：可通过开展消防安全宣传教育活动，如社区讲座、学校课程、媒体宣传等，还可进行消防演练，让公众了解火灾危害和应对方法，从而提高消防安全意识。

简述火灾自动报警系统在消防安全中的重要性：火灾自动报警系统能及时探测火灾信号并发出警报，使人们尽早发现火灾，争取疏散和灭火时间，还能联动消防设备，有效防止火灾蔓延，对保护生命财产安全意义重大。

消防车道设置环形车道有哪些情况：对于高层建筑、超过 3000 个座位的体育馆、超过 2000 个座位的会堂、占地面积大于 3000m² 的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道。

简述火灾自动报警系统的基本组成及其功能：火灾自动报警系统主要由火灾探测器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置和消防广播等组成。火灾探测器用于检测火灾初期的烟雾、温度、火焰等信号，并将信号传输至火灾报警控制器；火灾报警控制器用于接收火灾探测器传来的信号，并进行处理和判断，发出火灾报警信号；消防控制室图形显示装置用于显示火灾报警信号的位置和状态；消防广播用于在火灾发生时向人员发出疏散指令。

简述自动喷水灭火系统的适用范围：适用于扑救绝大多数的工业与民用建筑内的火灾，如厂房、仓库、民用建筑等，尤其是对于初期火灾的扑救效果较好。

火灾自动报警系统的主要作用是什么：火灾自动报警系统的主要作用是在火灾初期，通过触发器件（如烟感、温感探测器等）及时发现火灾信号，然后将信号传输给火灾报警装置和控制设备，发出警报信号，通知人员疏散，同时也可控制相关消防设备（如防排烟系统、灭火系统等）的启动。

简述自动喷水灭火系统中湿式系统的特点：湿式系统的特点是系统管道内始终充满有压水。当火灾发生时，喷头受热破裂，水立即喷出灭火。其结构简单，使用可靠，灭火速度较快，成本相对较低，适用于环境温度不低于 4℃且不高于 70℃的场所。

消防应急照明和疏散指示系统的设置意义是什么：在火灾发生时，建筑物内可能会断电或者烟雾弥漫，消防应急照明和疏散指示系统可为人员疏散和消防作业提供必要的照明和正确的疏散指示方向，保障人员安全疏散，也有助于消防队员进行灭火救援工作。

论述题

讨论建筑消防设施中灭火系统的重要性：灭火系统是建筑消防设施的关键部分。它能在火灾发生时迅速控制火势，减少火灾损失。如消火栓系统、自动喷水灭火系统等，可直接对火源喷水或喷洒灭火剂，有效扑灭火焰，保护人员生命安全和建筑结构完整性，防止火灾蔓延扩大。

论述防排烟系统在建筑消防中的作用：防排烟系统作用重大。排烟系统能及时排除火灾产生的烟气，防止人员吸入有毒烟雾。防烟系统可阻止烟气蔓延，为人员疏散和消防扑救创造安全环境，保障疏散通道安全，提高人员逃生几率和消防救援效率。

如何提高火灾自动报警系统的可靠性：可从多方面提高。选择质量好的设备，合理布局探测器，定期维护检查系统，包括清洁探测器、测试功能等，确保线路连接良好，还可采用冗余设计，多设置一些触发器件，提高系统发现火灾的能力。